## PL 1 DM VẬT TƯ XIN BÁO GIÁ
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
DỰ THẢO BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÓA CHẤT- VẬT TƯ XÂY DỰNG THẦU SỬ DỤNG 2023-2024
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VẬT TƯ XIN BÁO GIÁ
Stt | Mã theo TT04 | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật Cơ bản | ĐVT | Số lượng
Phần 1: Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương: 17
1 | N01.01.010 | Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ | Bông hút nước 100% cotton, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi. Thấm hút cao. Bịch 1kg | Kg | 840
2 | N01.02.010 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại | Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Chai ≥ 500ml | Chai | 3360
3 | N01.02.010 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại | Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w).Chai ≥ 500ml | Chai | 1400
4 | N01.02.030 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w). Can ≥ 5 Lít | Can | 80
5 | N01.02.040 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại (chai xịt) | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). Chai ≥ 750ml, có vòi xịt . | Chai xịt | 50
6 | N01.02.040 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại | Hoạt chất: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 6,6% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 6,0% (w/w), Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 3,0% (w/w). Can ≥5Lit | Can 5 lít | 12
7 | N01.02.040 | Dung dịch sát khuẩn bề (dạng phun sương) | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). can 5l | Can 5 lít | 10
8 | N01.02.040 | Viên nén khử khuẩn | Viên nén hòa tan khử khuẩn, chứa Sodium Dichloroisocyanurate (tương đương ≥ 50% w/w chlorine hoạt tính). Khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sàn, vật dụng trong gia dụng và y tế. | Viên | 10000
9 | N01.02.040 | Nước Javen | Javen 10-12%. Dạng lỏng | Lít | 750
10 | N01.02.040 | Nước Javen | Javen 5%. Dạng lỏng | Lít | 1050
11 | N01.02.050 | Dung dịch tẩy rửa và làm sạch dụng cụ y tế | Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Chai ≥ 1 Lít | Chai 1 lít | 30
12 | N01.02.050 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế | Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Can ≥ 5 Lít | Can 5 lít | 80
13 | N01.02.030 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ | thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8, tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi.Can ≥ 3 ,78Lít | Can | 64
14 | N01.02.050 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu quả nhanh sau 1 phút, Can ≥ 5 Lít. | Can | 50
15 |  | Acid citric | Acid citric Tinh khiết > 99% | Kg | 375
16 | N01.02.050 | Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo | Peracetic acid: ≥4%,Hydrogen Peraxide: ≥26%, Acetic acid: ≥10%. | Can | 24
20 |  | CHLORAMINNE B | CHLORAMINNE B | Kg | 1530
Phần 2: Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương: 8
1 | N02.01.020 | Băng thun y tế 2 móc | , Băng thun y tế,Cấu tạo: sợi Polyester và sợi cao su,2 móc, Kích thước: >=0,075m x 6m. | Cuộn | 6000
2 | N02.01.040 | Băng cuộn, băng cá nhân các loại các cỡ | Cấu tạo:sợi cotton 100%, hút nước , Kích thước: >=: 0,09m x 2,5m | Cuộn | 3000
4 | N02.01.030 | Băng thun gối | Làm từ chất liệu Neoprene tự dính, thanh nẹp hợp kim nhôm và Băng nhám dính. Dùng cố định, hạn chế vận động cho người bị viêm khớp gối, thoái hóa khớp gối, hỗ trợ ngăn tràn dịch khớp gối. | Cái | 100
5 | N02.03.020 | Gạc phẫu thuật ổ bụng, có cản quang | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton, có độ thấm hút rất cao. Quy cách: 30cm x 40cm x 8lớp, cản quang tiệt trùng | Miếng | 10000
6 | N02.03.020 | Gạc phẫu thuật, có cản quang | Thành phần:dệt từ sợi 100% cotton, Quy cách: 10cm x 10cm x 12lớp, cản quang tiệt trùng | Cái | 400000
7 | N02.03.020 | Gạc Cầu sản khoa | kích thước; Fi 45,dệt (100% cotton) và bông (100% cotton) , không bụi bẩn,tiệt trùng | Cái | 3000
8 | N02.03.100 | Miếng dán phẫu thuật vô trùng | Miếng dán phẫu thuật kích thước >=28cm*30cm Làm từ vật liệu polyurethane, cho phép mồ hôi dưới miếng dán thoát ra ngoài. - Miếng dán trong suốt, không gây phản quang từ đèn mổ - Bám dính, đàn hồi tốt, ngăn ngừa vi khuẩn, nước thâm nhập từ bên ngoài. - Tiệt trùng sẵn | Cái | 450
9 | N02.04.030 | Hàng rào chống dính | Mỗi 1 ml gel chống dính chứa: Natri hyaluronat 10 mg, Hydroxyethylstarch 5 mg. được dùng để chống dính sau phẫu thuật nội soi tử cung, ổ bụng, cột sống, tuyến giáp và phẫu thuật mũi/xoang.ống >=5ml | Ống | 200
Phần 3: Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh: 68
1 | N03.01.020 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm dung tích 50ml, chất liệu nhựa y tế trong suốt, nhẵn bóng. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. | Chiếc | 8000
2 | N03.01.020 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm dung tích 20ml, chất liệu nhựa y tế trong suốt, nhẵn bóng. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. | Chiếc | 15000
3 | N03.01.020 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm dung tích 10 ml, chất liệu nhựa y tế trong suốt, nhẵn bóng. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. | Chiếc | 160000
4 | N03.01.020 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm dung tích 5 ml, chất liệu nhựa y tế trong suốt, nhẵn bóng. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. | Chiếc | 160000
5 | N03.01.020 | Bơm tiêm sử dụng một lần 3ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm dung tích 3 ml, chất liệu nhựa y tế trong suốt, nhẵn bóng. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. | Chiếc | 50000
6 | N03.01.040 | Bơm áp lực các loại các cỡ | Bơm tiêm cản quang 1 nòng dung tích 100ml | Cái | 200
7 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | Bơm tiêm dung tích 1 ml, chất liệu nhựa y tế trong suốt, nhẵn bóng. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Tiệt trùng. | Chiếc | 30000
8 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | Bơm tiêm bằng nhựa 50ml đóng gói vô trùng từng cái. Sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh. | Cái | 2000
9 | N03.02.060 | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ | Kim: được làm bằng thép không gỉ các cỡ ,Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ, đượTiệt trùng | Cái | 200000
10 | N03.02.070 | Kim luồn mạch máu các số (18G-24G) | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, Có đầu bảo vệ, Cathether nhựa, có đường cản quang ngầm ≥ 3 vạch. Thời gian lưu kim ≥ 96 giờ, vật liệu FEP-Teflon. có cánh,có cửa, có nút chặn, tiệt trùng các số | Cái | 38000
13 | N03.03.070 | Kim gây tê nha khoa | Kim nha khoa Cỡ kim: 27G - Chiều dài kim: 21mm | Cái | 1500
15 | N03.03.070 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ, đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 1, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra | Cái | 2000
16 | N03.03.070 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ | Kim gây tê đám rối thần kinh , cách điện, thân kim có chia vạch,các cỡ Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc Dùng được với máy kích thích thần kinh Stimuplex | Cái | 50
17 | N03.03.070 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ | Kim gây tê đám rối thần kinh STIMUPLEX. Kim G22 dài 50mm, cách điện, thân kim có chia vạch, Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc,Dùng được với máy kích thích thần kinh Stimuplex | Cái | 50
18 | N03.04.010 | Kim châm cứu các loại, các cỡ | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần. Kim bằng thép không gỉ. Thân kim và tay cầm chắc chắn, dẫn điện tốt và đầu kim sắc nhọn.Kim mịn và sắc bén, cán cầm bằng thép không gỉ, | Cây | 250000
19 | N03.03.080 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận 16G, 17G dài 25mm, có back-eye, cánh xoay, có đầu bảo vệ an toàn, Non-DEHP, ống dây dài 30cm hoặc tương đương | Cái | 22000
20 | N03.05.010 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) | Dây truyền dịch dùng trọng lực Có bầu đếm giọt 2 ngăn - Chịu được áp lực đến 2 bar - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn | Bộ | 100000
21 | N03.05.030 | Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các loại, các cỡ | Dây truyền máu 20 giọt/mL | Bộ | 2000
22 | N03.05.040 | Dây nối đi kèm dây truyền các loại, các cỡ | Dây nối bơm tiêm điện có khóa làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, không độc tố. Dây nối có chiều dài các cỡ. Đường kính theo yêu cầu. Tiệt trùng, không gây sốt. | Cái | 5000
23 | N03.05.060 | Khóa 3 ngã + dây 10cm | Khóa ba ngã chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc- Dây nối dài 10 cm- Dây nối không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn | Cái | 3200
24 | N03.05.060 | Khóa 3 ngã + dây 50-100 cm | Khóa ba ngã Chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Kết nối dễ dàng và nhanh chóng với kim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm, hay một hệ thống truyền tĩnh mạch - Dây nối không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn | Cái | 500
25 | N03.06.040 | Găng tay vô trùng dùng trong thăm dò chức năng, xét nghiệm các loại, các cỡ | Găng Tay Phẫu Thuật dùng trong sản khoa được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao tiệt trùng . Găng loại có phủ bột, bề mặt nhẵn hoặc nhám các cỡ | Đôi | 100
26 | N03.06.030 | Găng phẫu thuật tiệt trùng có bột | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Sản xuất từ cao su tự nhiên, có phủ bột chống dính. tiệt trùng,các cỡ | Đôi | 110000
27 | N03.06.050 | Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột | Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, có phủ bột, | Đôi | 400000
28 | N03.06.050 | Găng tay khám không bột | Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, không phủ bột, | Đôi | 5000
29 | N03.07.010 | Dây cho ăn các loại các cỡ | Dây cho ăn Được sản xuất từ nhựa PVC y tế. có nắp đậy. tiệt trùng .các cỡ | sợi | 1600
30 | N03.07.020 | Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ các loại, các cỡ | Túi đo máu sau sinh, túi có vạch chia. Dùng đo thể tích máu mất sau khi sinh. Tiệt trùng bằng khí O.E. 1 cái/ gói | Cái | 4000
31 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi hấp tiệt trùng loại phẳng dùng trong y tế Kích thước cuộn 75mm x 200m Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở Có chỉ thị hóa học Thay đổi màu sắc chính xác và rõ ràng Hàn 3 đường cho độ bền cao | cuộn | 12
32 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế., kích thước: 150mmx200m Có chỉ thị hóa học chuyển màu | Cuộn | 20
33 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi hấp tiệt trùng loại phẳng dùng trong y tế 200mm x 200m Kích thước cuộn: 20cm x 200m Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở Có chỉ thị hóa học Thay đổi màu sắc chính xác và rõ ràng Hàn 3 đường cho độ bền cao | cuộn | 20
34 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế, kích thước: 150mmx100m Có hai chỉ thị cho tiệt trùng bằng hơi nước và khí E.O. Thay đổi màu sắc chính xác và rõ ràng | cuộn | 40
35 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi hấp tiệt trùng loại phồng dùng trong y tế 200mm x 100m Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở Có chỉ thị hóa học, thay đổi màu sắc chính xác và rõ ràng + Hàn 3 đường cho độ bền cao | cuộn | 20
36 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi hấp (ép phồng) vô trùng 250mm x 100m Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở Có chỉ thị hóa học, thay đổi màu sắc chính xác và rõ ràng Hàn 3 đường cho độ bền cao | cuộn | 12
37 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi hấp (ép phồng) vô trùng 350mm x 100m Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở Có chỉ thị hóa học, thay đổi màu sắc chính xác và rõ ràng Hàn 3 đường cho độ bền cao | cuộn | 10
38 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi hấp (ép phồng) vô trùng 300mm x 100m Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở Có chỉ thị hóa học, thay đổi màu sắc chính xác và rõ ràng Hàn 3 đường cho độ bền cao | cuộn | 10
39 | N03.07.030 | Túi máu đơn | Túi máu đơn 250ml. Ống dây lấy máu có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. Có cấu trúc gồm 1 túi dung tích 250ml chứa máu toàn phần hoặc khối hồng cầu. Túi chứa 35ml dung dịch chống đông và bảo quản CPD | Cái | 100
40 | N03.07.030 | Túi nylon vô trùng bọc đầu C.arm | Túi nylon Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng | Cái | 500
41 | N03.07.040 | Túi, lọ đựng thức ăn, đựng dung dịch nuôi dưỡng các loại, các cỡ | Túi cho ăn nhựa PVC chứa thức ăn 1000ml sức chứa tối đa: 1200ml . Hoạt động bằng áp lực, trọng lực. Túi có chia vach và có Hướng dẫn và ghi chú thận trọng Nắp có quai treo dính liền. Dây dẫn truyển dài 2m có bầu nhỏ giọt,và con lăn điều chỉnh giọt. Đầu nối có nắp.Thẻ ghi chú. | Cái | 20
42 | N03.07.060 | Túi, lọ, cát-sét (cassette) đựng hoặc đo lượng chất thải tiết, dịch xả các loại, các cỡ | Túi đựng nước tiểu Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml không có dây treo, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T. - Có bảng | Chiếc | 3500
43 | N03.07.060 | Túi, lọ, cát-sét (cassette) đựng hoặc đo lượng chất thải tiết, dịch xả các loại, các cỡ | Bình chứa dịch ,kèm dây dẫn và đầu lọc vi khuẩn 500ml Bình chứa kết nối với máy hút áp lực âm. Nhựa tổng hợp, chống cháy Bộ gồm bình điều khiền kèm dây dẫn, nối với máy Hệ thống kín, an toàn, có đầu lọc vi khuẩn. Hệ thống trong suốt dễ quan sát dịch Tiện dụng Tiêu chuẩn ISO/CE | Bộ | 60
44 | N03.07.070 | Túi bệnh phẩm nội soi | Túi bệnh phẩm nội soi được cấu tạo từ màng TPU, có dây rút ở miệng túi được làm từ chỉ phẫu thuật. Túi được cuộn tròn sẵn theo chiều miệng túi và bỏ vào ống nhựa hở hai đầu | Cái | 500
45 | N03.07.070 | Túi, lọ, cát-sét (cassette) đựng hoặc đo lượng chất thải tiết, dịch xả các loại, các cỡ | Lọ nhựa đựng phân có chất bảo quản 50ml HTM , có nhãn có gắn muỗng, có chất bảo quản F2AM. | Lọ | 600
46 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp | Ống | 50000
47 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm Citrate 3,8% 1ml nắp xanh lá, mous thấp | Ống | 24000
48 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp xanh dương, mous thấp | Ống | 45000
49 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm Chimigly 2ml nắp xám, mous thấp | Cái | 8000
50 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn | Ống | 7500
1 |  | Bao tóc | Chất liệu vải PP không dệt, | Cái | 48000
2 |  | Túi chườm lạnh | chườm lạnh, Chất liệu: vải bằng nhựa dạng gel. | Cái | 25
|  | Túi chườm nóng | túi chườm nóng Chất liệu: Calcium carbonate + ≥ 30% cao su.Dung tích các cỡ |  | 25
3 |  | Tấm trải nilon | Thành phần: Mành nylon, Quy cách:>=( 60cm x 100cm), tiệt trùng | Cái | 5000
4 |  | Tạp dề | Chất liệu màng PE. Kích thước>=( 110cm*120cm*0.08mm).Tiệt trùng | Cái | 5000
5 |  | Khăn tắm bé | Gạc dệt (100% cotton),kích thước>=35cm x 40cm x 3 lớp không vô trùng | Cái | 6000
10 |  | Chỉ thị hóa học đa thông số dùng cho tiệt khuẩn hơi nước | Chỉ thị hóa học đa thông số 3 cấp cho hấp ướt, phủ 1 mặt, kích thước>= (60 x 25 mm). Chuyển màu sang Đen. Type 5 | Miếng | 1500
11 |  | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế | test chỉ thị hóa học Multicritical Process Variable Indicator L (Steam) thời gian test 2.5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C . Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Kích thước: 195mm x 14mm | Test | 3000
12 |  | Băng keo hấp nhiệt | Băng keo siêu dính quy trình tiệt trùng bằng hơi nước. Kích thước (18 mm x50 m). Chuyển từ Vàng sang Nâu đậm / Đen. ISO 13485, Type 1 | Cuộn | 80
13 |  | Dây đeo tay các cỡ | Dùng để ghi thông tin bệnh nhân người lớn, trẻ em | Cái | 2000
14 |  | Dây garo | chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, | Cái | 500
15 |  | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo,... tuýp >=82g, vô trùng | Tuýp | 250
16 |  | Lam kính đầu mờ (Lam nhám) | Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) Vật liêu cấu thành: kính.Loại nhám.hộp >=72 cái | Hộp | 30
17 |  | Lam kính Trơn | Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) • Vật liêu cấu thành: kính. hộp >=72 cái Loại trơn. | Hộp | 30
18 |  | Nhiệt kế | nhiệt kế thủy ngân | Cái | 400
19 |  | Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng | Thành phần cấu tạo: 02 lớp ngoài: Vải không dệt . Lớp giữa: Vải lọc ,dây đeo Vải thun co giãn .nẹp mũi, tiệt trùng | Cái | 100000
20 |  | Khẩu trang 3 lớp không tiệt trùng | Thành phần cấu tạo: - Vải không dệt, vải viền , Giấy vi lọc kháng khuẩn, nẹp mũi, Dây thun đeo tai | Cái | 200000
21 |  | Que cấy nhựa 1µl, 10µl vô trùng | Nguyên liệu nhựa ABS, đầu que cấy 1µl hoặc 10µl. Tiệt trùng . | Cái | 200
22 |  | Ngáng miệng | Ngáng miệng được làm bằng Polypropylene (PP). Dây đeo được làm bằng PTE. | Cái | 50
23 |  | Lamen | Mô tả: Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 20x20mm | Cái | 40
25 |  | Ống định lượng máu lắng (Ống nghiệm Citrate 3,2%) Mous thấp. | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh lá * Bên trong chứa chất kháng đông Trisodium Citrate Dihydrate 3.2% , có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. | Ống | 300
Phần 4: Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter: 56
1 | N04.01.010 | Dụng cụ chặn lưỡi | Chất liệu PVC y tế,Tiệt trùng,các cỡ | Cái | 800
2 | N04.01.020 | Ống ca-nuyn (cannula) mở khí quản các loại, các cỡ | Được làm bằng nhựa PVC không độc. Có bóng, cong 90 độ. Đầu van có khóa. Đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Không có cao su. Các cỡ | Cái | 50
3 | N04.01.030 | Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ | Làm từ nhựa PVC không độc hại, / Có bóng,Các cỡ | Cái | 2400
4 | N04.01.030 | Ống đặt nội khí quản không bóng | Ống nội khí quản không bóngbằng vật liệu y tế PVC. có đường cản quang,các cỡ | Cái | 400
5 | N04.01.030 | Ống nội khí quản gập cổng miệng các loại, các cỡ | Ống PVC, ống cong hình U luồn đường miệng, có chia vạch, trên thân có 2 vạch đen gần bóng giúp định vị điểm dừng an toàn; đóng gói bằng giấy Tyvek chống thấm, tiệt trùng từng cái, định dạng đúng yêu cầu và đồng nhất giữa các size, vô trùng | Cái | 20
6 | N04.01.030 | Ống nội khí quản gập cổng mũi có bóng, không bóng | Kích cỡ: số 3.5 -> 7.5, có bóng Ống bằng PVC không chứa latex có độ nhạy cảm nhiệt cao, ống cong chữ Z luồn đường mũi; mũi đầu ống bo tròn lại (hình mũi trâu) có dây cản quang, có chia vạch; vô trùng | Cái | 5
7 | N04.01.080 | Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em, sơ sinh | Dây dài>= 2m. Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng . | Sợi | 6000
8 | N04.01.090 | Ống thông tiểu 1 nhánh các số, các cỡ | Dây làm bằng nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm, bề mặt trơn láng, Chiều dài dây>= 41cm, đóng gói bằng giấy thẩm tách nước y tế ,tráng lớp phim nylon mỏng chống thấm,tiệt trùng. | Cái | 400
9 | N04.01.090 | Sonde Foley 3 nhánh có tráng silicon các số | Chất liệu cao su, được phủ Silicone, Đầu van bằng nhựa ,Có thêm cổng để hút rửa, truyền thuốc,các cỡ | Cái | 20
10 | N04.01.090 | Ống thông tiểu 2 nhánh | Ống thông tiểu 2 nhánh | sợi | 3500
11 | N04.01.090 | Thông phổi các số, các cỡ có trocar | Ống thông phổi bằng PVC, trocar bằng thép không gỉ, cỡ 16CH ~ 36CH | cái | 50
12 | N04.01.090 | Thông hậu môn | Dây dẫn dài ≥400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng. - Các số: 22,24,26,28. - Sản phẩm được tiệt trùng | sợi | 500
13 | N04.01.090 | Sonde Blakemore các số | Ống thông 3 nhánh dài 100cm, cản quang, chia vạch trên thân,. Bóng làm bằng Silkolatex Rusch-Gold (Latex mềm), đầu ống tròn mềm, lỗ thông to cắt lõm liền lạc với 8 lỗ thông, cổng hút dịch có khóa luer tiệt trùng bằng tia Gamma | Cái | 20
14 | N04.01.090 | Ống thông Pezzer( malecot) | Làm từ cao su tự nhiên.Được phủ 1 lớp silicone.Có van nhựa hoặc van cao su | Cái | 10
15 | N04.02.040 | Ống dẫn lưu Kehr các loại, các cỡ | Làm bằng cao su tự nhiên, mạ Silicon .Được sử dụng để thông túi mật. Bộ phận kết nối có đường kính lớn hơn các bộ phận khác. Kích cỡ: Fr10-Fr26 | Cái | 20
16 |  | Ống hút thai các loại, các cỡ | Sản xuất bằng nhựa PVC dài 22cm, đường kính vòng ngoài của ống 4mm. - Ống nhựa trong, mềm dẻo. Đầu hút trơn láng không bavia. - Các số: 4, 5, 6mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 30
17 | N04.02.050 | Bộ điều kinh các cỡ | Gồm xylanh pittong, chai dầu parafin bôi trơn, thân khóa, vòng khóa, 2 ống hút các số | Bộ
18 | N04.02.060 | Ống hút nước bọt | làm từ nhựa PCV không độc hại,dây kim loại để dễ dàng uốn cong và giữ lại hình dáng mong muốn | cái | 3000
19 | N04.02.060 | Dây hút dịch phẫu thuật | Làm từ nhựa PVC y tế, dây có chiều dài>= 1,5m. Dây mềm, chịu được áp lực cao. tiệt trùng . | Cái | 5000
20 | N04.02.060 | Dây hút nhớt có khóa các số, các cỡ | Làm từ nhựa PVC y tế,có khóa,tiệt trùng.Có khóa | sợi | 24000
21 | N04.02.060 | ống hút tai nhựa | ống hút tai nhựa | Cái | 600
22 | N04.02.060 | Đầu hút nhựa (hút xoang) | Đầu hút nhựa (hút xoang) | Cái | 600
23 | N04.03.020 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | Ống Dây được làm từ chất liệu nhựa y tế , không chứa DEHP, cấu tạo sản phẩm gồm 2 phần chính : Động mạch và Tĩnh mạch.Tiệt trùng. | Bộ | 5000
24 | N04.03.020 | Bộ dây chạy thận nhân tạo 4 in 1 | Bộ dây chạy thận nhân tạo có cấu tạo sản phẩm gồm: Bộ dây dây dẫn máu (Động mạch và Tĩnh mạch), phin lọc khí Transducer Protector, dây truyền dịch và túi xả . Ống dây được làm bằng vật liệu PVC y tế, không chứa DEHP .Tiệt trùng hoặc tương đương 1.Động mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 3500 mm - Đường kính dây bơm máu 8.0*12*400mm - Bầu chứa loại trung 22 mm - Có nhánh đo áp lực trước màng 2. Tĩnh mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 2900 mm - Bầu chứa loại trung 22 mm gồm lưới lọc bên trong bầu với đường kính lỗ khoảng 0.23mm. - Các nhánh đo áp lực, đầu nối có kích thước phù hợp tiêu chuẩn ISO 80369-7, đều có nắp đậy bảo hộ và kẹp khóa an toàn, Cổng tiêm thuốc chất liệu cao su y tế (free latex) mềm có độ đàn hồi rất tốt, tránh rỉ dịch hoặc bong vụn khi tiêm thuốc trong qúa trình lọc máu. - Thể tích làm đầy 168-170 ml - Kèm phin lọc khí Transducer Protector - Dây truyền dịch - Túi xả 2000 ml - Đóng gói từng bộ (một mặt giấy, một mặt trong suốt) nhằm đảm bảo độ vô trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát và thoát khí EO rất an toàn trước sử dụng. - Tiệt khuẩn bằng EO gas, phù hợp tiêu chuẩn ISO 11135 | Cái | 8016
25 | N04.03.120 | Dây máy thở 2 trong 1 | Bộ dây máy gây mê cao tần, đa hướng, dùng một lần, dùng cho người lớn, được thiết kế với hiệu năng cao giúp loại bỏ tắc nghẽn và rò rỉ bên trong dây. | Cái | 100
26 | N04.04.010 | Catheter tĩnh mạch rốn | Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. Đóng gói: - 01 catheter chất liệu PVC + Dài 37cm, cỡ 3.5 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút | Cái | 24
27 | N04.04.010 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Catheter TMTT 2 nòng người lớn 7Fr x 16cm/20cm cỡ nòng (14/18Ga) bao gồm: Catheter polyurethane tương thích sinh học có cản quang, 7F x 16/20cm. Dây dẫn J làm bằng hợp kim NickelTitan mềm và linh hoạt, chống gãy gập. Cây nong, bơm tiêm 5ml,kim Y dẫn đường, dao, hub, cánh khâu cố định cathete | Bộ | 100
28 | N04.04.010 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dài 15 cm, thể tích mồi 1.2 ml, chất liệu polyurethan, có chất cản quang, có ống dẫn đường, ống thông 18G có van, ống nong 12F, có dây dẫn nối máy điện tim, có dao mổ, xylanh 5ml | Bộ | 20
29 | N04.04.010 | Dụng cụ hút máu đông dùng 1 lần các cỡ | Ống thông thẳng lấy huyết khối bằng vật liệu trơ về sinh học, bóng bằng cao su, có vạch chia rõ nét trên thân ống , code mã hóa màu cho các số. Đường kính bóng . Thể tích bóng, các cỡ, tiệt trùng . | cái | 5
30 | N04.04.010 | Catheter động mạch quay Art -Line 20Gx4.5/8cm | Catheter động mạch quay Careflow Nguyên liệu: Polyurethane Gồm: 1 Catheter 2.5Fr / 3Fr, chiều dài 6cm, 1 dây dẫn đầu J nguyên liệu bằng Nitinol 250mm, 1 kim chọc 22G/20G dài 40cm, 1 nút chặn, thể tích mồi 0.08ml, dòng chảy 12.4/24ml/phút. | Bộ | 20
31 |  | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần, có tiệt trùng (loại đa hướng) | Cái | 100
26 |  | Composite 3M | Composite trám một lần một khối, được thiết kế để cải thiện hiệu suất với các miếng trám răng sau nhanh chóng và dễ dàng. | Gram | 96
27 |  | Etching | các hạt có kích thước Nano thì rất quan trọng đối với Axít xoi mòn ANA. ANA , một axit xoi mòn men răng, ngà răng với 37% acid phosphoric | ml | 40
28 |  | Vật liệu trám bít lỗ ống tủy sử dụng trong nha Khoa ( Cone B ) Cone phụ |  | Cây | 2400
29 |  | Thám trâm nha khoa | Chất liệu bằng chất liệu thép không gỉ. | Cây | 50
6 |  | Giấy in kết quả siêu âm đen trắng | UPP-110S,Kích thước 110 mm × 20 m | Cuộn | 1600
7 |  | Giấy in kết quả điện tim 12 cần | Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng,12 cần 215 mm x 30m | Cuộn | 120
9 |  | Vôi soda | Vôi soda dùng hấp thụ CO2 | Kg | 160
1 | N08.00.050 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm.- Kích thước: >=235 cm x 9cm .Tiệt trùng | Cái | 6000
2 | N08.00.050 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm. Kích thước: >=200 mm x 2.2m Tiệt trùng | Cái | 2500
3 | N08.00.080 | Bình dẫn lưu vết thương kín | Bình dẫn lưu vết thương kín có thể tích >= 400ml | Cái | 50
4 | N08.00.080 | Bộ dẫn lưu áp lực âm | Bình hút dịch vết thương có lò xo phù hợp để hút dịch áp lực âm trong hậu phẫu với nhiều lựa chọn sử dụng với 1 hoặc 2 catheter Bao gồm: Ống nối có kẹp và co nối chữ Y, kim đầu cong, catheter redon, co nối trên buồng Kích thước : 8,10,12,14,16,18F Thể tích: >=400ml | Bộ | 100
6 | N08.00.190 | Đầu Col vàng có khía | • Chất liệu: Nhựa PP.có khía Kích thước: 0-200ul | Cái | 30000
7 | N08.00.190 | Đầu Col xanh có khía | • Chất liệu: Nhựa PP.có khía Kích thước: 200-1000ul | Cái | 30000
8 | N08.00.230 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường | Bộ gồm: 1 đoạn dây theo dõi huyết áp. Đầu dò tranducer. Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. Bộ truyền dịch không lỗ, buồng nhỏ giọt - | Bộ | 20
9 | N08.00.240 | Đè lưỡi gỗ | Được làm từ gỗ cây, sản phẩm có độ cứng, độ nhẵn cao.Đóng gói tiệt trùng riêng từng cái. | Cái | 42000
|  | Miếng dán điện cực tim | Kháng khử rung tim Điện cực dán ECG không chứa Latex Gel và miếng đệm không gây dị ứng Cảm biến Ag/AgCl Núm điện cực bảng thép không gỉ cao cấp Gel dạng rắn chất lượng Miếng áp bằng PE chắc chắn | Miếng | 5000
10 | N08.00.260 | Kẹp rốn | Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, không chứa DEHP, Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. - Sản phẩm được tiệt trùng | Cái | 5000
11 | N08.00.260 | Clip kẹp mạch titan kẹp mạch máu các cỡ | Kẹp cầm máu chất liệu titan | Cái | 60
12 | N08.00.310 | Mask thanh quản các cỡ | Vật liệu PVC y tế Bóng PVC,tiệt trùng | Cái | 100
13 | N08.00.310 | Mask thanh quản 2 nòng dùng nhiều lần | Các số, chất liệu bằng silicon. Loại 2 nòng, sử dụng nhiều lần | Cái | 2
14 | N08.00.310 | Mặt nạ oxy có túi dùng cho y tế | Được làm bằng nhựa PVC, điều chỉnh mũi được, dây đeo đàn hồi. Một lỗ thông hơi mỡ, mặt nạ không thắm nước cung cấp nồng độ oxy cao với ống 2m | Cái | 150
15 | N08.00.310 | Mask khí dung các cỡ | có dây và bầu đựng thuốc | Cái | 200
16 | N08.00.310 | Mặt nạ oxy không có túi dùng cho y tế | Chất liệu PVC y tế,không có DEHP,Có hạt polyvinyl clorua ,Ống oxy có chiều dài >=2m ,Thiết kế lumen hình sao, Có đầu nối ,Mask thở oxy, Kẹp mũi ,Dây đeo, Có dây buộc ,Tiệt trùng | Cái | 10
17 | N08.00.310 | Mask thở Bipap | Mask thở CPAP miệng mũi các cở | Cái | 4
|  | Lọc 3 chức năng (Vi khuẩn, vi rút, trao độ ẩm) có cổng đo CO2 các số | Lọc khuẩn,vi rút, và trao đổi ẩm (người lớn trẻ em, hiệu quả lọc>= 99,99%), có cổng đo CO2, vỏ ngoài bằng nhựa SBC, | Cái | 500
Phần 5: Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật: 18 |  |  | Khớp gối
1 |  | Chỉ tan khâu nói ruột PDS , 4.0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn 17mm, 3/8C | sợi | 80
2 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật tiêu nhanh tổng hợp | + Kim tam giác 37mm, 1/2 vòng tròn, chất liệu là thép 300 series gồm 18% chromium và 8% / 10% nickel. Áp dụng công nghệ PRIMIPASS độc quyền bao gồm: công nghệ X-STEELMAX, công nghệ khoan X-LASER, công nghệ đánh bóng X-POLISH và công nghệ phủ silicone, giúp hạn chế phản ứng phụ với mô ở mức tối thiểu và giúp chỉ xuyên qua mô một cách dễ dàng. + Chỉ dài 90cm, thành phần Polyglycolic acid, được phủ bởi co-polymer Polycaprolactone, este axit béo saccharose và Calcium Stearate. Sức căng nút thắt không nhỏ hơn 0.95 KGs + Độ đàn hồi sau 7 ngày là 45%, sau 14 ngày là 0%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 42 ngày. + Được đóng gói trong foil nhôm y tế dạng xé mở + Có chứng nhận ISO 13485 (hoặc tương đương) và CE (hoặc FDA, hoặc tương đương) | Sợi | 200
3 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu | + Kim tròn 40mm, cong 1/2 vòng tròn, chất liệu là thép 300 series gồm 18% chromium và 8% / 10% nickel. Áp dụng công nghệ PRIMIPASS độc quyền bao gồm: công nghệ X-STEELMAX, công nghệ khoan X-LASER, công nghệ đánh bóng X-POLISH và công nghệ phủ silicone, giúp hạn chế phản ứng phụ với mô ở mức tối thiểu và giúp chỉ xuyên qua mô một cách dễ dàng. + Chỉ dài 90cm, thành phần Polyglycolic acid, được phủ bởi co-polymer Polycaprolactone, este axit béo saccharose và Calcium Stearate. Sức căng nút thắt không nhỏ hơn 5.90 KGs + Độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 28 ngày là 25%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày. + Được đóng gói trong foil nhôm y tế dạng xé mở + Có chứng nhận ISO 13485 (hoặc tương đương) và CE (hoặc FDA, hoặc tương đương) | Sợi | 1000
4 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu | + Kim tròn 26mm, cong 1/2 vòng tròn, chất liệu là thép 300 series gồm 18% chromium và 8% / 10% nickel. Áp dụng công nghệ PRIMIPASS độc quyền bao gồm: công nghệ X-STEELMAX, công nghệ khoan X-LASER, công nghệ đánh bóng X-POLISH và công nghệ phủ silicone, giúp hạn chế phản ứng phụ với mô ở mức tối thiểu và giúp chỉ xuyên qua mô một cách dễ dàng. + Chỉ dài 70cm, thành phần Polyglycolic acid, được phủ bởi co-polymer Polycaprolactone, este axit béo saccharose và Calcium Stearate. Sức căng nút thắt không nhỏ hơn 2.68 KGs + Độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 28 ngày là 25%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày. + Được đóng gói trong foil nhôm y tế dạng xé mở + Có chứng nhận ISO 13485 (hoặc tương đương) và CE (hoặc FDA, hoặc tương đương) | Sợi | 500
5 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu | + Kim tròn 26mm, cong 1/2 vòng tròn, chất liệu là thép 300 series gồm 18% chromium và 8% / 10% nickel. Áp dụng công nghệ PRIMIPASS độc quyền bao gồm: công nghệ X-STEELMAX, công nghệ khoan X-LASER, công nghệ đánh bóng X-POLISH và công nghệ phủ silicone, giúp hạn chế phản ứng phụ với mô ở mức tối thiểu và giúp chỉ xuyên qua mô một cách dễ dàng. + Chỉ dài 70cm, thành phần Polyglycolic acid, được phủ bởi co-polymer Polycaprolactone, este axit béo saccharose và Calcium Stearate. Sức căng nút thắt không nhỏ hơn 1.77 KGs + Độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 28 ngày là 25%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày. + Được đóng gói trong foil nhôm y tế dạng xé mở + Có chứng nhận ISO 13485 (hoặc tương đương) và CE (hoặc FDA, hoặc tương đương) | Sợi | 500
6 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật tiêu chậm tổng hợp số 4 | + Kim tròn đầu tròn 20mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series gồm 18% chromium và 8% / 10% nickel. Áp dụng công nghệ PRIMIPASS độc quyền bao gồm: công nghệ X-STEELMAX, công nghệ khoan X-LASER, công nghệ đánh bóng X-POLISH và công nghệ phủ silicone, giúp hạn chế phản ứng phụ với mô ở mức tối thiểu và giúp chỉ xuyên qua mô một cách dễ dàng. Chỉ dài 75cm, thành phần Polydioxanone, sức căng nút thắt không nhỏ hơn 0.95 KGs. + Độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 42 ngày là 25%. + Tan hoàn toàn trong 180-210 ngày. + Được đóng gói trong foil nhôm y tế dạng xé mở. + Có chứng nhận ISO 13485 (hoặc tương đương) và CE (hoặc FDA, hoặc tương đương) | Sợi | 500
7 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu | + Kim tròn 22mm, cong 1/2 vòng tròn, chất liệu là thép 300 series gồm 18% chromium và 8% / 10% nickel. Áp dụng công nghệ PRIMIPASS độc quyền bao gồm: công nghệ X-STEELMAX, công nghệ khoan X-LASER, công nghệ đánh bóng X-POLISH và công nghệ phủ silicone, giúp hạn chế phản ứng phụ với mô ở mức tối thiểu và giúp chỉ xuyên qua mô một cách dễ dàng. + Chỉ dài 70cm, thành phần Polyglycolic acid, được phủ bởi co-polymer Polycaprolactone, este axit béo saccharose và Calcium Stearate. Sức căng nút thắt không nhỏ hơn 0.95 KGs + Độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 28 ngày là 25%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày. + Được đóng gói trong foil nhôm y tế dạng xé mở + Có chứng nhận ISO 13485 (hoặc tương đương) và CE (hoặc FDA, hoặc tương đương) | Sợi | 200
8 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu | + Kim tròn đầu tròn 17mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series gồm 18% chromium và 8% / 10% nickel. Áp dụng công nghệ PRIMIPASS độc quyền bao gồm: công nghệ X-STEELMAX, công nghệ khoan X-LASER, công nghệ đánh bóng X-POLISH và công nghệ phủ silicone, giúp hạn chế phản ứng phụ với mô ở mức tối thiểu và giúp chỉ xuyên qua mô một cách dễ dàng. + Chỉ dài 70cm, thành phần Polyglycolic acid, được phủ bởi co-polymer Polycaprolactone, este axit béo saccharose và Calcium Stearate. Sức căng nút thắt không nhỏ hơn 0.68 KGs + Độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 28 ngày là 25%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày. + Được đóng gói trong foil nhôm y tế dạng xé mở + Có chứng nhận ISO 13485 (hoặc tương đương) và CE (hoặc FDA, hoặc tương đương) | Sợi | 200
9 | N05.02.030 | Chỉ đơn sợi không tan, khâu da số 3/0 | Chất liệu Polyamide 6.6, vô trùng. Kim bằng chất liệu thép không gỉ. Chỉ số 3/0, sợi chỉ dài 75cm, kim dài >=24mm, 3/8 đường tròn. màu xanh hoặc màu đen | Tép | 4500
10 | N05.02.030 | Chỉ đơn sợi không tan, khâu da số 4/0 | Chất liệu Polyamide 6.6, vô trùng. Kim bằng chất liệu thép không gỉ. Chỉ số 4/0, sợi chỉ dài 75cm, kim dài >=19mm, 3/8 đường tròn. màu xanh hoặc màu đen | Tép | 980
11 | N05.02.090 | Chỉ khâu tiêu trung bình 910 số 1 | Số 1 kim tròn 1/2C, kim 40mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 90cm. Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng Polyglactin 910 | Tép | 4500
12 | N05.02.090 | Chỉ tan trung bình tổng hợp số 2/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi(Polyglycolic Acid) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 1152
13 | N05.02.090 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactine 910 1/0. Khâu gan. | Số 1 kim tù 3/8C, kim 63mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 100cm. Là loại Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910. Khâu gan | Sợi | 6 | Có chỉ Caresorb 2/0 ( thành phần Polyglactin ) trong QĐ 72 mới trúng thầu. Xin ý kiến có xây dựng không?
14 | N05.03.080 | Dao mổ cong, thẳng, đầu tù các số | Lưỡi dao mổ các số, chất liệu thép không gỉ | Cái | 7000
15 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 kháng khuẩn số 1, 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C | Tép
16 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 kháng khuẩn số 3/0, dài 70cm, kim tròn 22mm, 1/2 vòng tròn | Tép
17 | N05.02.090 | Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 kháng khuẩn số 2/0, 70cm, kim tròn 26mm, 1/2C | Tép
18 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylen số 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn 20mm, 1/2C
Phần 6. Vật tư chuyên khoa: Sọ não 8
1 | N06.05.030 | Miếng vá khuyết sọ 120 x 120 x 0.6mm, dạng 3D | Kích thước 120x120x0,6 mm, cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít dạng counter sink chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, khoảng cách lỗ vít 6 mm, vật liệu titanium loại 2; tương thích với vít 2.0 mm, xuất xứ Châu âu, tiêu chuẩn CE | Miếng | 10
2 | N06.05.030 | Miếng vá khuyết sọ 150 x 150 x 0.6mm, dạng 3D | Kích thước 150 x 150 x 0.6mm, cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít dạng counter sink chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, khoảng cách lỗ vít 6 mm, vật liệu titanium loại 2; tương thích với vít 2.0 mm, xuất xứ Châu âu, tiêu chuẩn CE | Miếng | 10
3 | N06.05.030 | Miếng vá khuyết sọ 200 x 200mm, dạng zigzag | Kích thước 200x200x0.6mm, cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít dạng counter sink chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, khoảng cách lỗ vít 6 mm, vật liệu titanium loại 2; tương thích với vít 2.0 mm, xuất xứ Châu âu, tiêu chuẩn CE | Miếng | 10
4 | N07.06.040 | Bộ nẹp vít vá sọ, đường kính 2.0mm | Bộ nẹp vít sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não để cố định sọ - Chất liệu: titanium - Kích thước: nẹp dày 1.0 mm, đường kính lỗ nẹp 2.0mm, vít 2.0x6mm tự khoan. - Gồm 1 nẹp sọ thẳng 16 lỗ, và 10 vit vá sọ loại tự khoan. | Bộ | 10
5 | N07.06.040 | Nẹp thẳng titan cố định sọ não 12 lỗ | Nẹp thẳng 12 lỗ, độ dày 1.0mm, tương thích với vít titan 2.0 Chất liệu titan Dùng trong phẫu thuật Hàm mặt - sọ não Có trợ cụ tương thích | Cái | 10
6 | N07.06.040 | Nẹp thẳng titan cố định sọ não 16 lỗ | Nẹp thẳng 16 lỗ, độ dày 1.0mm, tương thích với vít titan 2.0 - Chất liệu titan - Dùng trong phẫu thuật Hàm mặt - sọ não - Có trợ cụ tương thích | Cái | 10
7 | N07.06.040 | Nẹp đóng lỗ khoan sọ loại cánh dạng tròn bất đối xứng kích thước 12,5/18,5mm, chất liệu Titan | Nẹp tròn có 5 lỗ bắt vít, kích thước 12,5x0.6 mm; 18.5x 0.6 mm có 05 rãnh xung quanh để uốn theo chiều cong sọ, nguyên liệu titan loại 2 | Cái | 10
8 | N07.06.040 | Vít sọ não tự taro, chất liệu Titan, các cỡ | Kích thước 2.0x5/ 6mm Nguyên liệu titan loại 6AL4V ELI, bước ren dài 0,75 mm, sâu 0, 33 mm Khe vặn vít chữ thập kích thước dài, rộng, sâu 3.0x0,9x0,55mm, Tương thích với dụng cụ hệ mini 2.0 mm. | Cái | 300
Phần 7. Vật tư chuyên khoa: Cột sống lưng: 13
1 | N07.06.070 | Xi măng bơm thân đốt sống | Xi măng gồm có: 1 lọ bột xi măng 21g + 1 lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g . Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 21cc. Hàm lượng gói bột 21g: 64.4% Polymethyl Methacrylate; 0,6% Benzoyl Peroxide; 25% Barium Sulfate và 10% Hydroxyapatite. Hàm lượng lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g: 97.6% Methyl Methacrylate; 2.4% N-N dimethyl-p-toluidine; 20ppm Hydroquinone. Xi măng có hạt cản quang, nhiệt độ khi đông cứng < 67.5 độ, thời gian làm việc > 10 phút, thời gian đông đặc 18 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C, Nó chứa một túi với bột radiopaque được khử trùng bằng ethylene oxide và một ống với chất lỏng được khử trùng bằng ﬁltration. Bột ở dạng gói 21 gram và sản phẩm lỏng nên ở dạng ống 10 ml. * Thành phần hóa học của xi măng xương PMMA ( polymetyl-metaacrylat) gồm: Bột Polimer chứa hạt HA (Hydroxyapatite) và dung dịch microdispersed. * Kháng nén tuyệt vời * Tính tương hợp sinh học cao nhờ thành phần Hydroxyapatite * Tác nhân cản quang : 35% (25% BaSO4 + 10% HA) * Sản phẩm có độ nhớt đã được chứng minh để kiểm soát tuyệt vời trong giai đoạn tiêm phù hợp và an toàn để tránh rò rỉ vào vùng nhạy cảm khi bơm vào thân sống. * Đóng gói: gói/hộp, tiệt trùng chính hãng sản xuất. | Hộp | 30
2 | N07.06.040 | Vít cột sống lưng phủ H.A đơn trục, các cỡ | Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). -Thân vít được phủ lớp HA (Hydroxylapatite) giúp đẩy nhanh quá trình liên kết giữa vít và xương, phù hợp cho bệnh nhân bị loãng xương.F47 - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng. Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 50
3 | N07.06.040 | Vít cột sống lưng phủ H.A đa trục, các cỡ | - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). - Thân vít được phủ lớp HA (Hydroxylapatite) giúp đẩy nhanh quá trình liên kết giữa vít và xương, phù hợp cho bệnh nhân bị loãng xương. - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng. Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 50
4 | N07.06.040 | Vít cột sống lưng đơn trục kèm ốc khóa trong, các cỡ | Vít cột sống lưng đơn trục kèm ốc khóa trong, các cỡ Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.5mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng. Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 10
5 | N07.06.040 | Vít cột sống lưng đa trục kèm ốc khóa trong, các cỡ | Vít cột sống lưng đa trục kèm ốc khóa trong, các cỡ Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.5mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng. Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 10
6 | N07.06.040 | Vít cột sống lưng đơn trục ren đôi kèm ốc khóa trong, các cỡ | Vít cột sống lưng đơn trục ren đôi kèm ốc khóa trong, các cỡ Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Vít có ren đôi với bước ren khác nhau. Cơ chế ren đôi nén ép giúp tăng độ bám của vít vào xương, thích hợp cho bệnh nhân bị loãng xương. - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). - Đường kính thân vít từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng. Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 10
7 | N07.06.040 | Vít cột sống lưng đa trục ren đôi kèm ốc khóa trong, các cỡ | Vít cột sống lưng đa trục ren đôi kèm ốc khóa trong, các cỡ Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Vít có ren đôi với bước ren khác nhau. Cơ chế ren đôi nén ép giúp tăng độ bám của vít vào xương, thích hợp cho bệnh nhân bị loãng xương. - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Đường kính thân vít từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng. Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 10
8 | N07.06.040 | Thanh nối dọc | - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 - Thiết kế dạng thanh tròn đặc, 2 đầu: một đầu tròn, một đầu có hình lục giác. - Thanh nối ROD được khắc đường kẽ bằng laser giúp định hướng khi uốn. - Thanh nối ROD dùng tương thích với vít chân cung đơn - đa trục các loại. - Đường kính: 3.5mm; 5.5mm. - Chiều dài <100mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 5
9 | N07.06.040 | Thanh nối dọc | - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 - Thiết kế dạng thanh tròn đặc, 2 đầu: một đầu tròn, một đầu có hình lục giác. - Thanh nối ROD được khắc đường kẽ bằng laser giúp định hướng khi uốn. - Thanh nối ROD dùng tương thích với vít chân cung đơn - đa trục các loại. - Đường kính: 5.5mm - Chiều dài từ: 100mm đến 160mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 5
10 | N07.06.040 | Thanh nối dọc | - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 - Thiết kế dạng thanh tròn đặc, 2 đầu: một đầu tròn, một đầu có hình lục giác. - Thanh nối ROD được khắc đường kẽ bằng laser giúp định hướng khi uốn. - Thanh nối ROD dùng tương thích với vít chân cung đơn - đa trục các loại. - Đường kính: 5.5mm - Chiều dài từ: 240mm đến 300mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 5
11 | N07.06.040 | Thanh nối ngang | - Vật liệu: Titanium Alloy Ti6Al4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 - Có size S, M, L với thiết kế chiều dài thích hợp dùng cho tất cả các vị trí của cột sống. - Thanh nối ngang bao gồm: 2 đầu có rãnh tương thích với hệ thống thanh ROD, và 1 thanh nối ngang được vát hai mặt. - Thanh nối ngang và thanh nối ROD được liên kết nhờ lực siết của hai ốc khóa trong, giúp tăng độ vững chắc cho hệ thống cấy ghép cột sống - Độ dài: từ 20mm đến 80mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | 10
12 | N06.04.020 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong | Vật liệu: PEEK (ASTM F2026) và Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136). - Thiết kế dạng cong (hình trái chuối/ hạt đậu…) - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium có thể dễ dàng quan sát trên phim X-quang hoặc C-Arm. | Cái | 10
13 | N06.04.020 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, các cỡ | Vật liệu: PEEK (ASTM F2026) và Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136). - Thiết kế dạng thẳng hình viên đạn, đầu thuôn. - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium có thể dễ dàng quan sát trên phim X-quang hoặc C-Arm. | Cái | 10
Phần 8. Vât tư chuyên khoa khớp háng: 9
1 | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner | Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ toàn thân 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. Đầu xương đùi (Head): Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO 5832-12 , kích thước 32mm (-4, +0, +4, +8); 36mm (-4, +0, +4, +8). Ổ cối (Cup): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. Lớp đệm (Insert) : Chất liệu: Polyethylene được trộn với 0.1% Vitamine E theo công nghệ Highly Crosslinked. Mặt vát 20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của ổ cối. Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm và 36mm. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm.Có hỗ trợ trợ cụ. Kèm trợ cụ riêng. | Bộ | 20
2 | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner | Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ toàn thân 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. Đầu xương đùi (Head): Chất liệu: Composite Ceramic theo tiêu chuẩn ISO 6474-2, kích thước 32mm (-4, +0, +4); 36mm (-4, +0, +4). Ổ cối (Cup): Vật liệu:Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. Lớp đệm (Insert) : Chất liệu: Polyethylene được trộn với 0.1% Vitamine E theo công nghệ Highly Crosslinked. Mặt vát 20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của ổ cối. Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm và 36mm.Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm.Có hỗ trợ trợ cụ. Kèm trợ cụ riêng. | Bộ | 5
3 | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner | Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ toàn thân 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. Đầu xương đùi (Head): Chất liệu Ceramic Composite theo tiêu chuẩn ISO6474-2, kích thước 32mm (-4, +0, +4), 36mm (-4, +0, +4).Ổ cối (Cup): Vật liệu:Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. Lớp đệm (Insert) : Vật liệu: Ceramic (hợp chất Alumina và Zirconia). Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm, 36mm, 40mm. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm.Có hỗ trợ trợ cụ. Kèm trợ cụ riêng. | Bộ | 5
4 | N06.04.052 | Khớp háng bán phần không xi măng góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12 phủ HA toàn phần Integrale - Spheric | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7. - Thân chuôi hình bầu dục. - Thân chuôi có rãnh dọc. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP). - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): - Chất liệu: hợp kim M30NW kích cỡ 22.2mm, 28mm. 3. Chỏm xương đùi + lớp đệm polyethylene UHMWPE kèm khóa chống trật đầu xương đùi, với các size: 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 58mm. | Bộ | 10
5 | N06.04.052 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài 182 - 212mm Integrale Revision, taper 10/12. | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài từ 182mm đến 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 với size 1, 2; Ø10 với size 3,4,5; Ø11 với size 6,7. - Thân chuôi hình bầu dục. - Thân chuôi có rãnh dọc tăng bề mặt tiếp xúc xương. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head) : - Chất liệu : hợp kim M30NW kích cỡ 22.2mm, 28mm. 3. Chỏm xương đùi + lớp đệm polyethylene UHMWPE kèm khóa chống trật đầu xương đùi, với các size: 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 58mm. Có hỗ trợ trợ cụ. Kèm trợ cụ riêng. | Bộ | 5
6 | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic loại Integrale - Freeliner, góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12 | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ từ 1-7. - Thân chuôi hình bầu dục. - Thân chuôi có rãnh dọc. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi: - Chất liệu: Alumina ceramic 3. Ổ cối (Cup) : - Chất liệu: Titanium, bên ngoài được phủ 2 lớp Plasma Sprayed Titanium (400µm - 600µm) và HydroxyApatite (HA) 80µm, được sản xuất theo công nghệ Porous tạo sự ổn định ban đầu ổ cối. - Thiết kế 4 lỗ bắt vít với nhiều hướng khác nhau. - Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert): - Chất liệu: BIOLOX® Delta Ceramic màu Hồng Tím, được thiết kế thấp hơn ổ cối để ngăn ngừa tiếp xúc giữa cổ xương đùi và lớp đệm. - Đường kính trong: 32mm, 36mm. 5. Vít cố định ổ cối: - Chất liệu Titanium, đường kính vít 6mm, chiều dài 20-50mm. Có hỗ trợ trợ cụ. Kèm trợ cụ riêng | Bộ | 5
7 | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic On Poly loại Integrale - Freeliner, góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12. | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ từ 1-7. - Thân chuôi hình bầu dục. - Thân chuôi có rãnh dọc. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): - Chất liệu: Alumina ceramic 3. Ổ cối (Cup) : - Chất liệu: Titanium, bên ngoài được phủ 2 lớp Plasma Sprayed Titanium (400µm - 600µm) và HydroxyApatite (HA) 80µm, được phủ theo công nghệ Porous tạo sự ổn định ban đầu ổ cối. - Thiết kế 4 lỗ bắt vít với nhiều hướng khác nhau. - Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert) : - Chất liệu: Polyethylen được sản xuất theo công nghệ High crosslinked có Vitamin E (PEXEL-E®) ngăn ngừa oxy hóa và ngăn ngừa sự mài mòn. - Cố định lớp đệm bằng các mấu chống xoay gắn vào vành ổ cối. - Mặt vát 20° của lớp đệm nhằm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi - Kích thước lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm, 36mm. 5. Vít cố định ổ cối: - Chất liệu Titanium, đường kính vít 6mm, chiều dài 20-50mm. Có hỗ trợ trợ cụ. Kèm trợ cụ riêng. | Bộ | 5
8 | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12 Freeliner - Integrale. | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ từ 1-7. - Thân chuôi hình bầu dục. - Thân chuôi có rãnh dọc. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head) : - Chất liệu: hợp kim M30NW. 3. Ổ cối (Cup) : - Chất liệu: Titanium, bên ngoài được phủ 2 lớp Plasma Sprayed Titanium (400µm - 600µm) và HydroxyApatite (HA) 80µm, được phủ theo công nghệ Porous tạo sự ổn định ban đầu của ổ cối. - Thiết kế 4 lỗ bắt vít với nhiều hướng khác nhau. - Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert) : - Chất liệu: Polyethylen được sản xuất theo công nghệ High crosslinked có Vitamin E (PEXEL-E®) ngăn ngừa oxy hóa và ngăn ngừa sự mài mòn. - Cố định lớp đệm bằng các mấu chống xoay gắn vào vành ổ cối. - Mặt vát 20° của lớp đệm nhằm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. - Kích thước lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm, 36mm. 5. Vít cố định ổ cối: - Chất liệu Titanium, đường kính vít 6mm, chiều dài 20-50mm. Có hỗ trợ trợ cụ. Kèm trợ cụ riêng. | Bộ | 15
9 | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng dual mobility góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12, loại Saturne II - Integrale. | 1.Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7 - Thân chuôi hình bầu dục. - Thân chuôi có rãnh dọc. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: hợp kim M30NW, kích cỡ 22.2mm, 28mm. 3. Ổ cối dạng vòm trụ với phần nhô ra 3mm, được phủ 2 lớp Titanium spray 80μm và Hydroxyapatite (HA) 80μm. các rãnh tròn song song đồng tâm chống xoay ổ cối. - Kích cỡ: từ 42 - 64 mm. 4. Lớp đệm (Insert) : - Chất liệu: Hợp chất cao phân tử Polyethylene (UHMWPE). - Phổ biến các đầu xương đùi 22.2mm, 28mm. Mặt vát của lớp đệm có gốc mở lớn sau khi kết hợp giữa ổ cối và cổ xương đùi cho biên độ vận động lớn hơn giữa cuống xương đùi và lớp đệm xương đùi Có hỗ trợ trợ cụ. Kèm trợ cụ riêng | Bộ | 5
Phần 9. Vật tư chấn thương chỉnh hình: 24
1 | N07.06.020 | Áo cột sống | Áo cột sống gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. Băng nhám dính (khóa Velcro), vải mút mềm, thun đàn hồi. Dự phòng tổn thương cột sống thắt lưng . . . | Cái | 10
2 | N07.06.050 | Đai cột sống lưng các cỡ | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí., hóa Velcro, thanh nẹp đàn hồi. Các số | Cái | 200
3 | N07.06.050 | Đai cột sống cổ cứng | Cố định đốt sống cổ. Chất liệu 2 mảnh mút EVA, khóa Velcro | Cái | 20
4 | N07.06.050 | Đai cột sống cổ mềm | Cố định đốt sống cổ. Chất liệu mút mềm, khóa Velcro | Cái | 20
5 | N07.06.050 | Desault (đai vai phải) - size các cỡ | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí.. Khóa Velcro. Các cỡ | Cái | 100
6 | N07.06.050 | Desault (đai vai trái) - size các cỡ | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí.. Khóa Velcro. Các cỡ | Cái | 100
7 | N07.06.050 | Nẹp cẳng tay gân duỗi (trái - phải) | Dùng sau phẫu thuật khâu nối gân duỗi. Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. | Cái | 100
8 | N07.06.050 | Nẹp cẳng tay gân gấp (trái - phải) | Dùng sau phẫu thuật khâu nối gân duỗi. Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. |  | 100
8 | N07.06.050 | Nẹp cẳng tay dài các số | Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm | Cái | 200
9 | N07.06.050 | Nẹp chống xoay chậu đùi bàn chân Phải, Trái | Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí. Khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm, chiều cao của nẹp từ 65cm-75cm | Cái | 100
10 | N07.06.050 | Nẹp Iselin 25 cm | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Thanh nẹp thẳng, dễ dàng uốn cong để giữ ngón tay ở vị trí chức năng khi sử dụng. | Cái | 200
11 | N07.06.050 | Nẹp ngón tay ba chân | Chất liệu bằng nhôm có dán mút mềm, chức năng: giữ cố định các đốt ngón tay | Cái | 70
12 | N07.06.050 | Nẹp cánh bàn tay (trái/phải, các cỡ ) | Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 45-65cm | Cái | 200
13 | N07.06.050 | Nẹp đệm ngắn | Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính | Cái | 50
14 | N07.06.050 | Đai xương đòn các số | Vải cotton, mút xốp. Khóa Velcro.Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số 6,7,8,9 | Cái | 200
15 | N07.06.050 | Nẹp chống xoay ngắn các số | Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm, hệ thống dán xé ngoại nhập, chiều cao của nẹp từ 30 - 35cm | Cái | 20
16 | N07.06.050 | Nẹp đùi dài các số | Chất liệu vải mút dệt kim ngoại nhập, vải lưới thể thao cao cấp, thanh định vị bằng nhôm lớn, có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân, hệ thống dán xé ngoại nhập, số 6,7,8,9 | Cái | 100
17 | N07.06.050 | Nẹp vải cẳng chân các số | Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, Khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm, hệ thống dán xé ngoại nhập, chiều cao của nẹp từ 30 - 35cm. Số 1,2,3 | Cái | 200
15 | N07.06.050 | Cố đinh ngoài gần khớp | Khung cố định ngoài gần khớp , Vòng bán nguyệt 1/2 ĐK 220mm; 1 thanh ty ren M6 x 300mm 1 thanh lap 8x 250mm , 8Jack nối ; 5 đinh Schantz 4.5x 200mm Chế tạo bằng vật liệu thép không rỉ UNS S30400 304 (ASTM A 276-10), độ cứng Rockwell trung bình trên 28 HRC.1.2 vòng tròn cố định. Chế tạo bằng vật liệu thép nhôm cản quang hoặc nhựa cứng không cản quang 1.3. Thanh ren 6x360mm, 6x380mm, 6x400mm: Chế tạo bằng vật liệu thép không rỉ | Bộ | 10
16 | N07.06.050 | Cố định ngoài cẳng chân | Khớp nối thanh dọc - thanh dọc đường kính 11x5/6mm: 2 cái. - Thanh kết nối Carbon (Carbon Fiber) đường kính 11mmx250mm: 4 cái - Pin xương vỏ: đường kính 5x130mm: 4 cái Tương thích với trợ cụ Pusm. | Bộ | 15
17 | N07.06.050 | Khung bất động ngoài chữ T | Gồm 2 thanh ren thẳng 8mm x 330mm ,2 thanh ren thẳng 6mmx 120mm, 10 khối Jack nối chữ nhật, , 28 đai ốc thép không rỉ., 5 Khung cố định ngoài chữ T gồm 2 thanh ren thẳng 8mm x 330mm ,2 thanh ren thẳng 6mmx 120mm, 10 khối Jack nối chữ nhật, , 28 đai ốc thép không rỉ., 5 đinh Schantz | Bộ | 10
18 | N07.06.050 | Bộ cố định ngoài khung chậu | Gồm 2 thanh cong đường kính 8mm; 3 thanh ren đường kính 6mm dài 360mm, 380mm, 400mm; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc thép không rỉ. Không kèm Gồm 2 thanh cong đường kính 8mm; 3 thanh ren đường kính 6mm dài 360mm, 380mm, 400mm; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc thép không rỉ. Không kèm đinh | Bộ | 2
19 | N07.06.050 | Bộ cố định ngoài qua gối | 2 Thanh ren 8x650mm + 12 jack noi + 6 dinh schantz 5X200MM. Chế tạo bằng vật liệu thép không rỉ | Bộ | 10
20 | N07.06.050 | Cố định ngoài tay quay đầu dưới xương quay | Gồm 2 thanh ren đường kính 6mm dài 230mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ. Không kèm đinh | Bộ | 2
Phần 10. Vật tư Nội soi khớp gối, khớp vai: 16
1 | N07.06.040 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu chất liệu 30% TCP các cỡ | Vít tự tiêu vật liệu 70% PLA + 30%ß-TCP tự khoan, thành phần TCP giúp ổn định PH tự nhiên, hấp thụ nhanh sau cấy ghép. TCP thúc đẩy quá trình hình thành xương và liền xương. Đường kính và chiều dài tương ứng là: 7x24mm/7x30mm/8x24mm/8x30mm/9x24mm/9x30mm/10x30mm/11x35mm. Vít có ren: 3 ren đầu là để tự khoan, các ren khác được làm tròn toàn bộ. Có hai loại: Vít cho xương đùi: Đầu hình bán cầu, hạn chế rủi ro cắt mảnh ghép Vít cho xương chày: Đầu phẳng để bắt vít sâu bên trong đường hầm xương chày Lực kéo ra tối đa: 1000N, Lực xoắn tối đa: 700N.cm | Cái | 50
2 | N07.06.040 | Vít chốt neo cố định dây chằng | Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ | Cái | 20
3 | N07.06.040 | Vít chốt neo tự điều chỉnh dây chằng (Neo 2 đầu) | Vít treo cố định dây chằng chéo điều chỉnh chiều dài | Cái | 30
4 | N07.06.040 | Vít chốt neo tự điều chỉnh (Neo 1 đầu) | Khớp gối | Cái | 20
5 | N07.06.040 | Vít treo cố định dây chằng chéo colink dài 20mm | Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ | Cái | 40
6 | N07.06.040 | Vít treo cố định dây chằng chéo colink dài 25mm | Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ | Cái | 40
7 | N07.06.040 | Vít treo cố định chéo điều chỉnh chiều dài | Vít treo cấu tạo gồm: + vòng chỉ chất liệu UHMWPE, có thể điều chỉnh chiều dài 15-80mm tối ưu với kích cỡ đường hầm. Khả năng chịu lực tải kéo cao: 1500N + 2 sợi dây kéo +01 tấm button chất liệu titanium có 4 lỗ… | Cái | 60
8 | N07.06.040 | Vít chốt neo khớp vai tự tiêu kích thước 5.5 mm. | Vít chất liệu tự tiêu : 70% Poly ( 70/30:L/DL) + 30% TCP, thân bắt vít làm từ chất liệu thép không gỉ. dùng trong nội soi khớp vai, kích thước 5.5 mm. Chỉ chất liệu cao phân tử (UHMWPE) siêu bền USP2 | Cái | 20
9 | N07.06.040 | Vít chốt neo khớp vai Excalibur PEEK đường kính 3.5mm | Vít neo khớp vai chất liệu PEEK, thân bắt vít làm bằng chất liệu không gỉ, có đường kính 3.5mm trên nút neo có các sợi chỉ khâu bằng chất liệu cao phân tử (UHMWPE). | Cái | 20
10 | N07.06.040 | Vít chốt neo khớp vai Excalibur đường kính 5.5mm | Chất liệu: PEEK. Đường kính vít: 5.5 và 6.5mm. Chỉ UHMWPE cỡ USP 2. Thiết kế kết nối sẵn với tay đóng. | Cái | 10
11 | N07.06.040 | Vít neo khớp vai, chất liệu peek các loại, các cỡ (Vít neo khớp vai sụn viền các cỡ) | Vít neo khớp vai từ 100% chất liệu cao phân tử (UHMWPE), thân bắt vít làm bằng chất liệu không gỉ, có đường kính 1.8mm, 3.0mm trên nút neo có các sợi chỉ khâu bằng chất liệu cao phân tử | Cái | 20
12 | N07.06.080 | Bộ dây dẫn nước nội soi vào ổ khớp | Là dây dẫn nước nội soi vào ổ khớp, sử dụng một lần trên bệnh nhân (SUPP). | Cái | 50
13 | N07.06.080 | Dây dẫn nước nội soi chạy bằng máy, loại dùng một lần | Là dây dẫn nước nội soi vào ổ khớp, được gắn trực tiếp cùng với máy bơm nước, tương thích với máy bơm áp lực PV-5201. Sử dụng 1 lần (SUTS). | Cái | 20
14 | N05.03.060 | Lưỡi bào nội soi khớp DR các loại 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm | Lưỡi bào DR dùng trong nội soi khớp với đường kính: 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm tương thích;Có nhiều kích thước dài: 85 mm, 130 mm, 155 mm, 174 mm. Gập góc: có loại thẳng và loại gập góc 15 độ.Tương thích với tay nạo | Cái | 50
15 | N05.03.090 | Lưỡi đốt nội soi bằng sóng Radio, loại lưỡi có thể tháo rời khỏi tay cầm. | Lưỡi đốt nội soi bằng sóng Radio, loại lưỡi có thể tháo rời khỏi tay cầm, chiều dài phần làm việc của lưỡi có 2 loại 150 mm và 180 mm. Góc gập có các loại 45, 70, 90 độ.Dây hút dịch có chiều dài 35 cm, có thể tháo rời khỏi tay cầm. | Cái | 50
16 | N05.02.020 | Chỉ khâu đặc biệt các loại các cỡ (Chỉ siêu bền dùng trong nội soi) | Chỉ liền kim cỡ số 2 đường kính 26 -28 mm ,1/2 taper dài 36 inch, chống mài mòn gấp 10 lần chỉ polyester, độ bền gấp 3 lần chỉ polyester cùng cỡ… | Cái | 100
Phần 11. Vật tư chuyên khoa Tiêu hóa - Tiết niệu: 11
10 | N06.05.020 | Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ | Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene, kích thước 10 x 15 cm | Cái | 20
11 | N06.05.020 | Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ | Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene, kích thước 6 x 11 cm | Cái | 20
12 | N06.05.020 | Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ | Lưới điều trị thoát vị Polypropylene 8x15cm, | Cái | 20
2 | N07.01.270 | Dây dẫn đường cứng phủ teflon | Dây dẫn đường cứng loại thường Telfon dài 150cm, Túi/1 cái vô trùng | Cái | 30
3 | N07.01.270 | Dây phủ Hydrophilic ( dây dẫn mềm ) | Dây dẫn đường mềm phủ PTFE đầu thẳng, chiều dài 150cm, đường kính 0.035" | Cái | 15
11 | N07.04.100 | Rọ lấy sỏi niệu | 1 rọ gắp sỏi cỡ 3F/4W~5F/6W dài 70~110cm kết nối bằng dây thép tới tay điều khiển | Cái | 30
12 | N07.05.020 | Sonde JJ các số, các cỡ | Sonde JJ với chất liệu là Polyurethane các số, các cỡ | cái | 200
13 | N07.05.080 | Que tán sỏi laser | Que tán sỏi tán laser 365 , loại sử dụng nhiều lần | Sợi | 12
14 | N07.05.080 | Dây tán sỏi laser | Dây Fiber dùng cho máy CalculaseIIIm365, tiệt trùng, tái sử dụng | Sợi | 2
31 |  | Dụng cụ khâu cắt dùng trong cắt trĩ Longo | Có 2 hàng Ghim Titan chứa 34 ghim cao 4 mm, độ rộng 4.5mm-3,8mm. Độ dày khâu: 0,8 - 1,5mm. - Đường kính ngoài 32-34 mm, đường kính lòng cắt 24-26mm . Có khóa an toàn tự động. Thân dụng cụ thiết kế tăng khối lượng giúp lấy được nhiều mô cắt hơn, trục xoay bên trong được thiết kế tỉ mỉ cho cảm giác thoải mái khi sử dụng, độ sâu rãnh 3,6mm dễ vận hành chống trượt - Dùng cắt khoanh niêm mạc và khâu treo búi trĩ nội độ III-IV Bộ bao gồm: thân dụng cụ, bộ nong khâu rút, móc chỉ . | cái | 50
32 |  | Mas dán 1 lần dùng dao đốt điện nội soi |  | cái | 300
Phần 12. Vật tư Chuyên khoa mắt: 11
1 | N05.03.030 | Dao chọc tiền phòng 15 độ | Dao phẫu thuật liền cán có lưỡi sắc bén làm từ thép không gỉ, được thiết kế để tạo đường mổ phụ trong phẫu thuật phaco | Cái | 50
2 | N05.03.030 | Dao mổ Phaco 2,2mm, 2,8mm, 3,0mm, 3,2mm 1 mặt vát | Dao phẫu thuật liền cán có lưỡi sắc bén làm từ thép không gỉ, được thiết kế để tạo đường rạch chính trong phẫu thuật phaco | Cái | 50
3 | N02.02.010 | Băng dán mí các loại, các cỡ | Bao bì plastic đảm bảo vô khuẩn riêng từng miếng băng.* Lớp film Polyurethane trong suốt: + Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính 27nm hoặc lớn hơn (HIV-1 và HBV). + Giúp quan sát và theo dõi liên tục vùng tiêm và vùng cố định + Thông thoáng, cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm, giúp da không bị hầm bí trong suốt thời gian dán băng. + Mềm dẻo, co giãn theo chuyển động của da* Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da, không sót keo khi tháo băng ra.* Khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác.* Nhãn ghi chú ngày giờ dán băng Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,…(hoặc tương đương) | Miếng | 200
4 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu cự lắp sẵn | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu kỵ nước hydrophobic kết hợp Chormophore. Bề mặt súng có phủ lớp Lubrimatrix. Kính không có hiện tượng glistening ( bị bọt khí), lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh từ 384nm. - Chỉ số khúc xạ: >= 1.5. - Thiết kế phi cầu, càng chữ C. - Đường kính: <= 6mm, chiều dài kính: <= 13mm. - Dãy diopter từ 0D đến + 30D. - Hằng số A dành cho siêu âm là 118.0 - 119 - Độ sâu tiền phòng ACD: > 5.5. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong súng - Kích thước vét mổ từ 2.2mm - 2.4mm | Cái | 50
5 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu không ngậm nước, 4 càng | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. Có khả năng lọc ánh sáng có bước sóng dưới 400 nm để bảo vệ võng mạc. Được thiết kế bởi các công cụ quang học tiên tiến hỗ trợ thị lực vào ban đêm và giảm quang sai cầu. Chất liệu Hydrophobic Acrylic, đường kính optic ≥ 6 mm, đường kính tổng ≥ 11 mm. Góc càng ≥ 5 độ. Bờ vuông liên tục 360 độ. Dải công suất 5.0D đến 35.0D ( từ 5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 35.0D tăng mõi mức 1.D, từ 10.5D đến 30.0D tăng mõi mức 0.5D ). Hằng số A ≥ 118.4, chỉ số khúc xạ ≤ 1.48. Kích thước vết mổ ≤ 2.2 mm. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính . | Cái | 150
6 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Thủy tinh thể nhân tạo mềm chất liệu acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening sử dụng công nghê kéo dài tiêu cự Isofocal | Cái | 30
7 | N07.03.040 | Chất nhầy phẫu thuật nhãn khoa | Chất nhầy phẫu thuật nhãn khoa Thành phần: 2% Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) - Độ thẩm thấu: 200 - 400 mOsm/kg. - Độ nhớt: 30.000 – 50.000 cps. - Độ pH: 6.8 đến 7.6 - Thể tích: 2.0ml | Ống | 200
8 | N07.03.050 | Dung dịch nhuộm bao dùng trong nhãn khoa | Thuốc nhuộm bao Thành phần: 2% Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) - Độ thẩm thấu: 200 - 400 mOsm/kg. - Độ nhớt: 30.000 – 50.000 cps. - Độ pH: 6.8 đến 7.6 - Thể tích: 2.0ml | Lọ | 10
9 | N07.03.060 | Đầu cắt dịch kính bán phần trước dùng điện dùng 1 lần | Đầu cắt dịch kính | Cái | 10
10 | N07.03.200 | Ống silicone nong điểm lệ/ lỗ lệ Fcipunctal |  | Cái | 20
11 | N07.03.200 | Nút silicone bít lỗ lệ Fcipainless |  | Cái | 10
Phần 13. Vật tư y tế sử dụng trong Hồi sức cấp cứu: Lọc máu, chạy thận, lọc màng bụng: 7
1 | N07.01.200 | Đầu thắt tỉnh mạch thực quản | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản '"Cấu hình gồm: 01 đầu thắt. Thống số: Dùng thắt tĩnh mạch thực quản, đường kính 9.5 tới11.2mm, có 6 vòng thắt. Sử dụng một lần" | Cái | 40
5 | N07.02.050 | Quả hấp phụ máu dùng 1 lần thể tích hấp phụ 130ml | Thể tích hấp phụ: 130mL. Dùng trong điều trị các biến chứng của bệnh nhân lọc máu chu kỳ... | Quả | 10
6 | N07.02.050 | Quả hấp phụ máu dùng 1 lần thể tích hấp phụ 230ml | Quả lọc hấp phụ, Thể tích hấp phụ: 230mL. Chỉ định tuyệt đối: Ngộ độc Paraquat, thuốc diệt chuột...Chỉ định tương đối: các loại ngộ độc khác. | Quả | 10
7 | N07.02.050 | Quả hấp phụ máu dùng 1 lần thể tích hấp phụ 330ml | Quả lọc hấp phụ; Thể tích hấp phụ: 330ml. Hấp phụ các Cytokines. Dùng trong điều trị các bệnh sepsis, viêm tụy cấp, chấn thương, nhiễm trùng, bỏng nặng, ARDS, mổ tim… | Quả | 2
8 | N07.02.060 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục và hấp phụ | QUẢ LỌC MÁU KÈM HỆ THỐNG DÂY DẪN MÁU SỬ DỤNG CHO MÁY LỌC MÁU LIÊN TỤC VÀ HẤP PHỤ | Bộ | 2
9 | N07.02.080 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo DIACAP PRO 16L. Màng lọc thận Low Flux hoặc tương đương; tiệt khuẩn tia Gamma; diện tích bề mặt 1,6 l . Hoặc tương đương | Quả | 2000
10 | N07.02.080 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc thấp DIACAP LOPS Màng lọc thận Low Flux, tiệt khuẩn tia Gamma; diện tích bề mặt 1,8l. Hoặc tương đương | Quả | 100
Phần: 14 Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán điều trị khác: 3
8 |  | Bộ khăn mổ chỉnh hình tổng quát | Bộ khăn mổ dùng 01 lần bao gồm, Khăn trải bàn vải không dệt 100% PP cán SMS, Khăn phủ bên, phủ đầu, phủ chân vải không dệt SMS , tiệt trùng | Bộ | 500
24 |  | Dầu soi kính hiển vi | chai>=500ml | Chai | 2
30 |  | Giấy quỳ tím | Dùng trong thí nghiệm để xác định độ PH có trong dịch |  | 5
Phần 15. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh: 1
1 | N07.01.500 | Phim X quang khô laser | Phim in laser 20x25CM có độ phân giải cao, tạo ảnh phim xám phù hợp cho ra hình ảnh y học liên tục. được phủ lớp nền hỗ trợ bằng polyester màu xanh lam, kích thước xấp xỉ 7 mil. thích hợp với mật độ hình ảnh tối đa Dmax = 3.0.V9. Kèm theo máy quét và máy in phim | Hộp | 700
Phần 16. Khí Oxy
1 |  | Khí Oxy | Khí Oxy có Độ tinh khiết >= 99.6%, kèm bồn chứa khí oxy lỏng | Lít | 65000000
Note on C22: Author: Trùng với mục số 4
Note on C23: Author: Dung dịch tẩy rửa dụng cụ hoạt tính emzume