## PL 2 DM HÓA CHẤT XIN BÁO GIÁ
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC HÓA CHẤT XIN BÁO GIÁ
Stt theo máy | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật hiện đang sử dụng | ĐVT | Số lượng
Phần 1. Hóa chất dùng cho Máy đông máu (hóa chất mở): 13 sản phẩm
1 | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen | Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương - Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thrombin có nguồn gốc từ bò khoảng 100 IU/ml - Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: ≥ 5 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ) ≥ 8 giờ khi được bảo quản ở +15 to +25 °C (đóng nắp lọ) Thể tích: ≥ 1ml x10 | Hộp | 40
2 | Hóa chất xét nghiệm PT | Cơ chế: Huyết tương sẽ được ủ với một lượng Thromboplastin nhất định cùng với Canxi sẽ kích hoạt con đường đông máu để xác định thời gian đông. - Dải đo: 5 -180 giây - Độ ổn định onboard: 96 giờ Hóa chất sử dụng cho máy đông máu tự động. Thể tích ≥ 40ml | Hộp | 54
3 | Dung dịch Calcium Chloride | CaCl2: Dạng nước sẵn sàng sử dụng - Sau khi mở nắp, chất lượng thuốc được đảm bảo theo các điều kiện sau: Ở nhiệt độ 2-25: 8 tuần. Độ ổn định onboard: 96 giờ - Hóa chất bổ trợ cho xét nghiệm APTT và nhóm xét nghiệm các yếu tố đông máu con đường nội sinh. Hóa chất sử dụng cho máy đông máu tự động. Thể tích ≥ 15ml | Hộp | 8
4 | Hóa chất xét nghiệm APTT | Cơ chế: Các yếu tố con đường nội sinh sẽ được kích hoạt sau khi ủ huyết tương với một lượng Phospholipid nhất định cùng với các yếu tố kích thích bề mặt. Tiếp tục cho ion canxi vào hỗn hợp sẽ kích hoạt cơ chế đông máu và thời gian đông của Thromboplastin hoạt hóa từng phần được xác định. - Dải đo: 8 -180 giây - Độ ổn định onboard: 96 giờ Hóa chất sử dụng cho máy đông máu tự động. Thể tích ≥ 20ml | Hộp | 45
5 | Hoá chất rửa có tính kiềm cho máy đông máu tự động | Thành phần: Sodium hypochlorite 1.0%, hóa chất rửa kim và rửa hệ thống trong quá trình shutdown trên hệ thống máy phân tích đông máu tự động. Thể tích ≥ 50 ml Hóa chất sử dụng cho máy đông máu tự động (CA Clean I hoặc tương đương) | Hộp | 60
6 | Cuvet cho máy xét nghiệm đông máu tự động (sử dụng cho máy Sysmex CA-600) | Ống phản ứng dùng để đựng mẫu và hóa chất trên các máy phân tích đông máu -Quy cách: Hộp ≥ 3000 cái | Hộp | 15
7 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Huyết tương kiểm chuẩn mức bình thường. Huyết tương người, là vật liệu kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm đông máu sử dụng chất chống đông sodium citrate, đặc biệt theo dõi điều trị kháng đông đường uống.- Ngoài ra cung cấp giá trị đánh giá sự suy giảm yếu tố nội sinh qua xét nghiệm APTT cũng như theo dõi điều trị Heparin. - Sau khi pha, chất lượng thuốc được đảm bảo theo các điều kiện sau:Ở nhiệt độ 15-25oC, đóng nắp chai: 8 giờ. Ở nhiệt độ 2-8 oC, đóng nắp chai:16 giờ. - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên: Ở nhiệt độ 15-25oC: 8 giờ (đóng nắp). Ở nhiệt độ 2-8oC:16 giờ (đóng nắp) Hóa chất sử dụng cho máy đông máu tự động Sysmex CA 620. Thể tích: ≥ 10ml | Hộp | 10
8 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm đông máu - Ở nhiệt độ 15-25oC: 8 giờ (đóng nắp). Ở nhiệt độ 2-8oC:16 giờ (đóng nắp) Hóa chất sử dụng cho máy đông máu tự động Sysmex CA 620. Quy cách: Hộp/10 lọ-1ml/lọ | Hộp | 10
9 | Hóa chất kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen | Sử dung để kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen. - Đóng gói dạng bột đông khô, không chứa chất bảo quản, có nguồn gốc từ người - Độ ổn định sau hoàn nguyên: ≥ 4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C ≥ 4 tuần ờ khi bảo quản ở ≤ -20 °C (Control Plasma P hoặc tương đương) Thể tích ≥ 10ml | Hộp | 2
10 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm PT, Fibrinogen,các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen | Sử dụng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen. - Thành phần: huyết tương có nguồn gốc từ người hiến tặng, được kiểm tra các HIV, HBV, HCV. Có nồng độ cụ thể cho PT và Fibrinogen. - Đóng gói dạng bột đông khô - Độ ổn định sau hoàn nguyên: ≥ 4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C ≥ 4 tuần ờ khi bảo quản ở ≤ -20 °C (Standard Human Plasma hoặc tương đương) Thể tích: ≥ 10ml | Hộp | 2
11 | Hoá chất rửa có tính acid cho máy đông máu tự động (CA Clean II hoặc tương đương) | Hoá chất rửa trên hệ thống máu đông máu tự động - Đóng gói dạng lỏng - thành phần: chứa Hydrochloric acid nồng độ ≥ 0.16%; Non-inoic surfactant ≥ 0.50% - Độ ổn định sau mở nắp: ≥ 2 tháng khi bảo quản ở 5 tới 35°C Thể tích: ≥500ml | Hộp | 8
12 | Dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu (Owren's Buffer hoặc tương đương) | Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu - Đóng gói dạng lỏng, thành phần gồm sodium bardital 2.84 x 0,01M và sodium chloride 1.25 x 0.1M, pH 7.35 ± 0.1 - Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở +2 tới 8 °C Thể tích: ≥150ml | Hộp | 10
13 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Đông máu 5 thông số cơ bản | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Thể tích ≥ 6ml | Hộp | 5
Phần 2: Hóa chất dùng cho Máy huyết học 18, 26 thông số (Máy Sysmex 350; Máy XP-100): 12 sản phẩm
1 | IVD rửa máy phân tích huyết học 18 thông số (dùng cho máy XP-100) | Công dụng: Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy Bảo bảo ở 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium hypochlorite 5% (Cell clean hoặc tương đương) Thể tích ≥ 50ml | Hộp | 10
2 | IVD rửa máy phân tích huyết học (dùng cho máy Sysmex 350) | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống - Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp - Thành phần: Sodium Hypochlorite 5.0% (Cell clean Auto hoặc tương đương) Thể tích ≥ 80ml | Hộp | 2
3 | Dung dịch pha loãng sử dụng cho máy huyết học 18 thông số (dùng cho máy XP-100) | Công dụng: Dung dịch dùng để pha loãng Sử dụng được cho máy huyết học Thành phần: Sodium chloride: 0.64% - Boric Acid 0.1 % - Sodium Tetraborate 0.02%, - EDTA-2K 0.02% Thể tích ≥ 20 lít | Thùng | 130
4 | Hóa chất sử dụng cho quá trình background và pha loãng (dùng cho máy Sysmex 350) | Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% Công dụng: Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học, tham gia vào các quá trình rửa, start up và shut down. Là dung môi pha loãng cho chế độ PD (tiền pha loãng). Thể tích ≥20 lít | Thùng | 20
5 | Chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo WDF (dùng cho máy Sysmex 350) | Thành phần: Polymethine dye 0.002% ; Methanol 3%; Ethylene glycol 96.9% Công dụng: Hóa chất nhuộm - sau khi ly giải màng tế bào, thuốc nhuộm sẽ nhuộm nhân tế bào và các bào quan (thành phần bạch cầu). Thể tích ≥84ml | Hộp | 3
6 | Hóa chất ly giải màng tế bào bạch cầu kênh đo WDF (dùng cho máy Sysmex 350) | Hóa chất ly giải Bảo quản: 2 - 35 độ C - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày - Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% Thể tích: ≥ 5 lít | Thùng | 5
7 | Dung dịch ly giải hồng cầu (dùng cho máy XP-100) | Công dụng: dung dịch ly giải hồng cầu, giúp đếm chính xác số lượng bạch cầu Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/L và sodium chloride 0.6g/L Thể tích ≥ 500ml | Lọ | 150
8 | Hóa chất sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu (dùng cho máy Sysmex 350) | Hóa chất ly giải hồng cầu xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày - Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L (Sulfolyse hoặc tương đương) Thể tích: ≥ 1500ml | Hộp | 4
9 | XN chuẩn 1 (dùng cho máy Sysmex 350) | Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Thể tích ≥ 3ml | Hộp | 20
10 | XN chuẩn 2 (dùng cho máy Sysmex 350) | Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Thể tích ≥ 3ml | Hộp | 20
11 | XN chuẩn 3 (dùng cho máy Sysmex 350) | Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Thể tích ≥ 3ml | Hộp | 20
12 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết Học | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Thể tích ≥ 6ml | Hộp | 6
Phần 3: Hóa chất dùng cho Máy miễn dịch ADVIA Centaur® CP (hóa chất đóng): 17 sản phẩm
1 | Thuốc thử xét nghiệm TSH (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | 1 testpack 1 Bộ Thuốc thử chính + 1 Thẻ Đường cong chuẩn - Bộ thuốc thử chính: + Thuốc thử Lite: 5.0 mL/ hộp Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng TSH (~333 ng/mL) được đánh dấu bằng acridinium ester trong nước muối sinh lý đệm phosphate có sodium azide (< 0.1%) và chất bảo quản + Pha rắn: 22.5 mL/ hộp Kháng thể đa dòng ở cừu kháng TSH (~43 µg/mL) liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong nước muối sinh lý đệm phosphate có chất ổn định protein, sodium azide (0.11%) và chất bảo quản (ADVIA Centaur® TSH 100T hoặc tương đương) Hộp ≥100 test | Hộp | 45
2 | Thuốc thử chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm: Dig, FSH, LH, PRL và ThCG (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | 2 nồng độ, mỗi nồng độ 2 lọ + Phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp hoặc cao các chất Digoxin, FSH, LH, Prolactin, Total hCG, TSH trong huyết thanh ngựa có sodium azide (< 0.1%), chất bảo quản và chất ổn định protein Hộp ≥20ml | Hộp | 15
3 | Thuốc thử FT3 (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | 1 testpack, 1 Bộ Thuốc thử chính + 1 Thẻ Đường cong chuẩn - Bộ thuốc thử chính: + Thuốc thử Lite: 5.0 mL/hộp Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng T3 (~8 ng/mL) được đánh dấu acridinium ester trong đệm HEPES có chất ổn định protein, sodium azide (0.1%) + Pha rắn: 22.5 mL/hộp Chất tương tự T3 (~1.6 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong đệm HEPES có sodium azide (0.1%) (ADVIA Centaur® FT3 v2 50T hoặc tương đương) Hộp ≥50 test | Hộp | 90
4 | Thuốc thử FT4 | 1 testpack, 1 Bộ Thuốc thử chính + 1 Thẻ Đường cong chuẩn - Bộ thuốc thử chính: + Thuốc thử Lite: 5.0 mL/hộp T4 được đánh dấu acridinium ester (~0.2 µg/mL) trong đệm sodium barbital (1.03%) có chất ổn định protein, EDTA, sodium azide (< 0.1%) + Pha rắn: 15.0 mL/hộp Kháng thể đa dòng ở thỏ kháng T4 được biotin hóa (~0.525 µg/mL) liên kết với avidin rồi được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong đệm sodium barbital (1.03%) có chất ổn định protein, EDTA và sodium azide (< 0.1%) (ADVIA Centaur® FT4 50T hoặc tương đương) Hộp ≥50 test | Hộp | 90
5 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA(dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | Thể tích Bảo quản 2,0 mL/lọ Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, PSA nồng độ thấp hoặc cao trong huyết thanh dê có sodium azide (< 0,1%) và chất bảo quản Bảo quản: 2–8°C Độ ổn định: Đông khô–cho đến ngày hết hạn ghi trên nhãn lọ hoặc đã hoàn nguyên–21 ngày hoặc trên hệ thống–8 giờ (ADVIA® CENTAUR CAL Q (PSA) 2PK hoặc tương đương) Hộp ≥ 8ml | Hộp | 2
6 | Thuốc thử xét nghiệm TNI (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | 1 bộ Thuốc thử chính + 1 bộ Chất Hiệu chuẩn + 1 Thẻ Đường cong chuẩn + 1 Phiếu giá trị lô hiệu chuẩn - Bộ thuốc thử chính: + Thuốc thử Lite: 10.0 mL/hộp Kháng thể đa dòng ở dê kháng cTnI (0.15 µg/mL) được đánh dấu acridinium ester, 2 kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI, được đánh dấu biotin (2.0 µg/mL) trong chất đệm có chất ổn định; các chất bảo quản + Pha rắn: 15.0 mL/hộp Hạt latex có từ tính trong chất đệm có chất ổn định; các chất bảo quản + Thuốc thử phụ: 5.0 mL/ hộp Các hạt latex không từ tính trong chất đệm có sodium azide (< 0.1%) - Bộ chất hiệu chuẩn: 2 mức cao và thấp, 2.0 mL/lọ; Sau khi hoàn nguyên, nồng độ cao hoặc thấp của cTnI ở bò trong huyết thanh dê có các chất bảo quản; chất ổn định (ADVIA Centaur TnI-Ultra hoặc tương đương) | Hộp | 45
7 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP, CEA | Dùng trong chẩn đoán in vitro nhằm hiệu chuẩn các xét nghiệm sau đây trên hệ thống ADVIA Centaur®: AFP CEA (Centaur CAL D hoặc tương đương) Hộp ≥ 8ml | Hộp | 2
8 | Nước rửa máy Acid/Base (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | Chai Hộp ≥20ml - Lọ Acid: Hydrogen peroxide (0.5%); nitric acid (0.1 N) - Lọ Base: < 0.25 N sodium hydroxide và chất hoạt động bề mặt (ADVIA Centaur® Acid/Base hoặc tương đương) | Hộp | 40
9 | Thuốc thử AFP (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | 1 Testpack, 1 bộ Thuốc thử chính + 1 Thẻ Đường cong chuẩn - Bộ thuốc thử chính: + Thuốc thử Lite: 5.0 mL/ hộp Kháng thể thỏ đa dòng kháng AFP (~0.16 μg/mL) được đánh dấu acridinium ester trong dung dịch muối đệm có sodium azide (0.13%); các chất bảo quản + Pha rắn: 25.0 mL/hộp Kháng thể chuột đơn dòng kháng AFP (~0.064 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ trong dung dịch muối đệm có sodium azide (0.11%); các chất bảo quản (Centaur AFP 100T hoặc tương đương) | Hộp | 16
10 | Thuốc thử xét nghiệm CA 19-9 (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | 1 Testpack, 1 hộp Thuốc thử chính + 2 lọ Chất Hiệu chuẩn + 1 Thẻ Đường cong chuẩn + 1 Phiếu giá trị lô hiệu chuẩn - Hộp thuốc thử chính: + Thuốc thử Lite: 5.0 mL/hộp Kháng thể đơn dòng chuột kháng CA 19‑9 (~ 0.4µg/mL) được đánh dấy acridinium ester trong dung dịch đệm; chất ổn định protein; natri azide (<0.1%); chất bảo quản + Pha rắn: 17.5 mL/hộp Kháng thể đơn dòng chuột kháng CA 19‑9 (~ 0.02 mg/mL) liên kết cộng hóa trị với các vi hạt thuận từ trong đệm; chất ổn định protein; natri azide (<0.1%); chất bảo quản - Lọ chất hiệu chuẩn CA 19‑9 CAL 2.0 mL/lọ; đông khô Sau khi hoàn nguyên, mức độ thấp hoặc cao của CA 19‑9 (người); huyết thanh bào thai bò; natri azide (<0.1%); đệm; chất bảo quản (Centaur CA 19-9 50T hoặc tương đương) Hộp ≥ 50 test | Hộp | 32
11 | Thuốc thử CEA (Centaur CEA 100T hoặc tương đương) (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | 1 Testpack, 1 hộp Thuốc thử chính + 1 Thẻ Đường cong chuẩn '- Hộp thuốc thử chính: + Thuốc thử Lite: 5.0 mL/hộp Kháng thể kháng CEA đa dòng ở thỏ (~400 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm photphat; chất ổn định protein; sodium azide (0.12%); các chất bảo quản + Pha rắn: 25.0 mL/hộp Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng CEA (~120 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm photphat; chất ổn định protein; sodium azide (0.11%); các chất bảo quản | Hộp | 16
12 | Cóng đo (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | Thùng 3000 cái, Cóng đo phản ứng bằng nhựa dùng 1 lần (Centaur® Cuvettes hoặc tương đương) Hộp≥ 3000 cóng | Hộp | 15
13 | Thuốc thử PSA (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | Loại mẫu xét nghiệm: Huyết thanh Thể tích mẫu: 35 µL Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL (µg/L) Bảo quản: 2–8°C (Centaur PSA 100T hoặc tương đương) Hộp ≥ 100 test | Hộp | 10
14 | Cốc đựng mẫu (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | Cốc đựng mẫu dùng trên hệ thống ADVIA Centaur (Centaur sample cup hoặc tương đương) (thùng ≥1500 cái) | Thùng | 5
15 | Đầu côn (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | Đầu côn hút mẫu dùng trên máy miễn dịch (Centaur sample tip hoặc tương đương) Hộp ≥ 6480 cái | Hộp | 4
16 | Dung dịch rữa (dùng cho máy ADVIA Centaur® CP) | Dung dịch nước muối sinh lý đệm photphat có sodium azide (< 0.1%) và chất hoạt động bề mặt. (ADVIA Centaur® Wash 1 hoặc tương đương) Hộp ≥ 3000 ml | Hộp | 50
17 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3, T3, T4, T-Uptake, FT4 | 2 nồng độ, mỗi nồng độ 2 lọ + Phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp hoặc cao các chất FT3, T3, T4, Tup, FT4, THEO2 trong huyết tương người có sodium azide (0.2%), chất bảo quản và chất ổn định protein (ADVIA Centaur® CAL A 2PK hoặc tương đương) Hộp ≥ 20 ml | Hộp | 15
Phần 4: Hóa chất, sinh phẩm dùng cho Máy nước tiểu: 2 sản phẩm
1 | Test thử nước tiểu 10 thông số (sử dụng cho máy Urometer 120) | Chống ẩm tốt, Không chuyển màu sau khi hoàn tất thử nghiệm, Đọc kết quả nhanh bằng mắt thường hoặc bằng máy,Gam màu theo thứ tự: Blood, Bili, Uro, Ketone, Protein, Nitrit, Glucose, PH, SG, Leu,TCCL. Hộp ≥100 test | Hộp | 30
2 | Que thử nước tiểu 10 thông số (Que thử nước tiểu 10 thông số Aution Sticks 10V Kit hoặc tương đương) (dùng cho Máy nước tiểu Nhật Bản Arkray AE4020) | Que thử nước tiểu 10 thông số tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm nước tiểu. Hộp ≥ 100 test | Hộp | 60
Phần 5: Hóa chất, sinh phẩm dùng cho Máy sinh hóa (hóa chất mở): 60 sản phẩm
1 | Thuốc thử ALAT (GPT) | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng ALAT (GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương,Thành phần: R1: TRIS pH 7.15 140 mmol/L, L-Alanine 700 mmol/L, LDH (lactate dehydrogenase) ≥2300 U/L, R2: 2-Oxoglutarate 85 mmol/L, NADH 1 mmol/L,dải đo:lên tới 600 U/L. Hộp: ≥ 500ml | Hộp | 25
2 | Thuốc thử chẩn đoán Albumin | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: Citrate buffer pH 4.2 30 mmol/L, Bromocresol green 0.26 mmol/L. ,dải đo:lên tới 6 g/dL (60 g/L). Thể tích ≥150ml | Hộp | 12
3 | Thuốc thử Alpha-Amylase CC FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng α-Amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. ,Thành phần: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, NaCl 62.5 mmol/L, MgCl2 12.5 mmol/L, α-Glucosidase ≥2 kU/L, R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L,dải đo:lên tới 1920 U/L Hộp: ≥ 125ml | Hộp | 10
4 | Thuốc thử ASAT (GOT) | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng ASAT (GOT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: R1: TRIS pH 7.65 110 mmol/L, L-Aspartate 320 mmol/L, MDH (malate dehydrogenase) ≥800 U/L, LDH (lactate dehydrogenase) ≥1200 U/L, R2: 2-Oxoglutarate 85 mmol/L, NADH 1 mmol/L,dải đo:lên tới 600 U/L . Thể tích ≥ 500ml | Hộp | 25
5 | Thuốc Bilirubin toàn phần nhỏ | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L, R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L,dải đo:0.1 – 30 mg/dL. Hộp ≥ 125ml | Hộp | 15
6 | Thuốc thử Bilirubin trực tiếp | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L, NaCl 150 mmol/L, Sulfamic acid 100 mmol/L, R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L, HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L,dải đo:0.1 - 10 mg/dL Hộp ≥ 125ml | Hộp | 15
7 | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, Thành phần: Phosphate buffer pH 7.5 50 mmol/L 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid 5 mmol/L Arsenazo III 120 µmol/ Thể tích Hộp≥150ml | Hộp | 15
8 | Thuốc thử xét nghiệm Protein | Thuốc thử chẩn đoán in-vitro dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: Sodium hydroxide 100 mmol/L Potassium sodium tartrate 17 mmol/L R2: Sodium hydroxide 500 mmol/L Potassium sodium tartrate 80 mmol/L Potassium iodide 75 mmol/L Copper sulphate 30 mmol/L Thể tích: ≥ 125 ml | Hộp | 5
9 | Thuốc thử Cholesterol | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương, Thành phần: Good's buffer pH 6.7 50 mmol/L, Phenol 5 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L, Cholesterol esterase (CHE) ≥ 200 U/L, Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 50 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 3 kU/L. dải đo:3 – 750 mg/dL (0.08 - 19.4 mmol/L). Hộp ≥ 600ml | Hộp | 15
10 | Thuốc thử CK-MB | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: R1: Imidazole/Good`s buffer 120 mmol/L, Glucose 25 mmol/L, N-Acetylcysteine (NAC) 25 mmol/L, Magnesium acetate 12.5 mmol/L, EDTA-Na2 2 mmol/L, NADP 2.5 mmol/L, Hexokinase (HK) ≥5 kU/L, kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CK-M của người; inhibiting capacity ≥2500 U/L, R2: Imidazole/Good`s buffer 90 mmol/L, ADP 10 mmol/L, AMP 28 mmol/L, Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) ≥15 kU/L, Diadenosine pentaphosphate 50 µmol/L, Creatine phosphate 150 mmol/L, Thể tích Hộp≥ 125ml | Hộp | 15
11 | Thuốc thử Creatinine | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu theo phương pháp Jaffé. ,Thành phần: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L, R2: Picric acid 20 mmol/L,dải đo:0.2 – 15 mg/dL (18 – 1330 µmol/L). Có quy cách: Hộp ≥ 500ml | Hộp | 25
12 | CRP | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP) trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L, R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L, kháng thể (dê) kháng CRP người < 1%,dải đo:2 mg/L - 250 mg/L. Thể tích: ≥120ml | Hộp | 15
13 | Hóa chất cho xét nghiệm Ethanol | Gồm thuốc thử và chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương; Thành phần: R1- Enzyme coenzyme (NAD+, ADH, TRIS Buffer, Stabiliser, Preservatives); R2 - Standard.. Thể tích: ≥ 105ml | Hộp | 15
14 | Nước rửa sinh hóa | 2,5 lít/Can | Can | 30
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin. Hôp ≥ 50ml | Hộp | 15
16 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Gamma-glutamyltransferase (Gamma-GT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L, R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00 4-nitroanilide 22 mmol/L,dải đo:lên tới 1200 U/L Thể tích Hộp ≥500ml | Hộp | 12
17 | Thuốc thử Glucose | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng glucose trong huyết thanh hoặc huyết tương,Thành phần: Phosphate buffer pH 7.5 250 mmol/L, Phenol 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L, Glucose oxidase (GOD) ≥10 kU/L, Peroxidase (POD) ≥1 kU/L.dải đo:1 - 400 mg/dL (0.06 - 22.2 mmol/L). Thể tích: Hộp≥ 600 ml | Hộp | 20
18 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | Thuốc thử chẩn đoán in vitro, dùng định lượng HDL-C (cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao) trong huyết thanh người và huyết tương R1: Buffer pH 6.85 20 mmol/L Peroxidase (POD) ≥ 2000 U/L N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)- ≥ 0.7 mmol/L ,3,5-dimethoxyaniline sodium salt (H-DAOS) R2: Buffer pH 8.15 20 mmol/L Cholesterol esterase (CHE) ≥ 400 U/L Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 700 U/L Peroxidase (POD) ≥ 15000 U/L 4-Aminoantipyrine ≥ 1.5 mmol/L. Thể tích /hộp: R1 ≥100ml; R2 ≥25ml Hộp ≥ 125ml | Hộp | 25
19 | Hóa chất cho xét nghiệm sắt | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Sắt trong huyết thanh hoặc huyết tương. Hộp ≥ 125ml | Hộp | 15
20 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol Direct | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol Lipoprotein mật độ thấp (LDL-C) trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: R1: pH 6.65 20 mmol/L, Peroxidase (POD) ≥ 2000U/l; N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)- 3,5-dimethoxyaniline (H-DAOS) ≥0.7 mmol/L; R2: Chất đệm pH 8.15 20 mmol/L Cholesterol esterase (CHE) ≥ 2000 U/L Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 2000 U/L Peroxidase (POD) ≥ 15000 U/L 4-Aminoantipyrine (4-AA) ≥ 1.5 mmol/L Hộp ≥ 125ml | Hộp | 25
21 | Thuốc thử Triglyceride | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh hoặc huyết tương. ,Thành phần: Good's buffer pH 7.2 50 mmol/L, 4-Chlorophenol 4 mmol/L, ATP 2 mmol/L, Mg2+ 15 mmol/L, Glycerokinase (GK) ≥0.4 kU/L, Peroxidase (POD) ≥2 kU/L, Lipoprotein lipase (LPL) ≥2 kU/L, 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L, Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO) ≥0.5 kU/L. Chất chuẩn: 200 mg/dL (2.3 mmol/L),dải đo:2 - 1000 mg/dL(0.02 – 11.3 mmol/L). Hộp ≥600 ml | Hộp | 15
22 | Thuốc thử Urea lớn | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. ,Thành phần: R1: TRIS pH 7.8 150 mmol/L, 2-Oxoglutarate 9 mmol/L, ADP 0.75 mmol/L, Urease ≥7 kU/L, GLDH (Glutamate dehydrogenase, bovine) ≥1 kU/L, R2: NADH 1.3 mmol/L. ,dải đo:2 – 300 mg/dL (0.3 – 50 mmol/L) trong huyết thanh/huyết tương và lên tới 30 g/dL (5 mol/L) trong nước tiểu. Thể tích: Hộp≥ 500ml | Hộp | 25
23 | Thuốc thử Uric acid | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng uric acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu,Thành phần: R1: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, TBHBA (2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid) 1.25 mmol/L, R2: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/L, K4[Fe(CN)6] 50 µmol/L, Peroxidase (POD) ≥10 kU/L, Uricase ≥150 U/L.,dải đo:0.07 – 20 mg/dL (4.2 – 1190 µmol/L). Hộp≥ 125ml | Hộp | 15
24 | Chất hiệu chuẩn CK-MB | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Có quy cách: Lọ ≥ 1ml | Lọ | 20
25 | Chất hiệu chuẩn 5 mức cho xét nghiệm CRP | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP. Hộp ≥ 10ml | Hộp | 5
26 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CRP Level 1 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CRP Level 1 Hộp ≥ 6ml | Hộp | 5
27 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CRP Level 2 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CRP Level 2. Hộp ≥6ml | Hộp | 5
28 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ferritin | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ferritin. Có quy cách: Hộp ≥ 4ml (TruCal Ferritine hoặc tương đương) | Hộp | 5
29 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c. Hộp ≥ 2ml (TruCal HbA1c liquid (4 level) hoặc tương đương) | Hộp | 5
30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL - Cholesterol / LDL - Cholesterol | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho các xét nghiệm HDL-C, LDL-C. Lọ ≥ 2ml | Lọ | 5
31 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HDL- Cholesterol, LDL-Cholesterol mức 1 | Lipid control Level 1 được sử dụng để xác minh hiệu suất của dụng cụ / thuốc thử trong định lượng Apolipoprotein A-1 & Apolipoprotein B, HDL & LDL chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm nhóm mỡ máu, mức 1 Hộp ≥ 9ml | Hộp | 5
32 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HDL- Cholesterol, LDL-Cholesterol mức 2 | Lipid control Level 2 được sử dụng để xác minh hiệu suất của dụng cụ / thuốc thử trong định lượng Apolipoprotein A-1 & Apolipoprotein B, HDL & LDL Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm nhóm mỡ máu, mức 2. Hộp ≥ 9ml | Hộp | 5
33 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa U | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho nhiều loại xét nghiệm thường quy. Hộp ≥ 3ml (TruCal U hoặc tương đương) | Lọ | 60
34 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa N | Chất kiểm chứng mức thông thường cho nhiều loại xét nghiệm thường quy. Hộp ≥5ml. (TruCal N hoặc tương đương) | Lọ | 60
35 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa P | Chất kiểm chứng mức bệnh lý cho nhiều loại xét nghiệm thường quy.Hộp ≥5ml. (TruCal P hoặc tương đương) | Lọ | 60
36 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Ethanol | Dùng để QC bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị. Thành phần: R1 - Normal control "Ammonia, ethanol, CO2".. Có quy cách: Hộp ≥1x10ml | Hộp | 5
37 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Ethanol | Dùng để QC bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị. Thành phần: R1 - Pathological control Ammonia, ethanol, CO2. Có quy cách: Hộp ≥ 1x10ml | Hộp
38 | Chất kiểm chuẩn mức bình thường cho các xét nghiệm Protein Level 1 | Chất kiểm chuẩn mức bình thường cho các xét nghiệm CRP, ASO, RF… Có quy cách: Hộp 3x1 ml. (TruLab Protein Level 1 hoặc tương đương) | Hộp | 5
39 | Chất kiểm chuẩn mức bệnh lý cho các xét nghiệm Protein Level 2 | Chất kiểm chuẩn mức bệnh lý cho các xét nghiệm CRP, ASO, RF…. Có quy cách: Hộp 3x1 ml. (TruLab Protein Level 2 hoặc tương đương) | Hộp | 5
40 | Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa | Để sử dụng chẩn đoán in vitro như một chất làm sạch trên các hệ thống sinh hóa Dùng để làm sạch các thành phần điện giải trên hệ thống máy sinh hoá Hộp ≥ 450 mL | Hộp | 5
41 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp/cao cho xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa | Thuốc thử để xác định định lượng nồng độ Na +, K + và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người trên máy sinh hoá Thành phần: Na+ 160 mmol/L K+ 6 mmol/L Cl- 120 mmol/L Hộp ≥ 100ml | Hộp | 5
42 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp/cao cho xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa | Thuốc thử để xác định định lượng nồng độ Na +, K + và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người trên máy sinh hoá Thành phần: Na+ 130 mmol/L K+3.5 mmol/L Cl- 85 mmol/L Hộp ≥ 100ml | Hộp | 5
43 | Dung dịch chuẩn chạy điện giải trên máy sinh hóa | Thuốc thử để xác định định lượng nồng độ Na +, K + và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người Thành phần và nồng độ: Na+ 4.3 mmol/L K+ 0.13 mmol/L Cl- 3.1 mmol/L Hộp ≥ 2 lít | Hộp | 15
44 | Dung dịch tham chiếu chạy điện giải trên máy sinh hóa | Thuốc thử để xác định định lượng nồng độ Na +, K + và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người trên máy sinh hoá Thành phần: Potassium Chloride 1.00 mol/L Hộp ≥ 1 lít | Hộp | 10
45 | Dung dịch đệm chạy điện giải trên máy sinh hóa | Thuốc thử để xác định định lượng nồng độ Na +, K + và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người trên máy sinh hoá Thành phần: Triethanolamine 0.1 mol/L Hộp ≥ 2 lít | Hộp | 10
46 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa ammonia/ethanol | Dạng lỏng, dùng để ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa bao gồm 2 thông số: Ammonia; Ethanol. - Kèm theo dịch vụ ngoại kiểm trên website chính hãng sản xuất riqasconnect.randox.com, tối đa cho 5 thiết bị trong điều kiện thể tích hóa chất cho phép Hộp ≥ 12ml | Hộp | 5
47 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa HbA1c | Chương trình ngoại kiểm HbA1c 2 thống số hoặc tương đương. Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas. Bảo quản 2-8 độ C Hộp ≥ 3ml | Hộp | 5
48 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa hàng tháng | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 56 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Hộp ≥ 3ml | Hộp | 5
49 | Hóa chất chuẩn đoán trong xét nghiệm tiểu đường | Để xác định định lượng in vitro của hemoglobin glycated (HbA1c) trong máu toàn phần thu được từ chích ngón tay hoặc từ các mẫu máu tĩnh mạch được thu thập vào ống EDTA Pocketchem A1c Test Kit hoặc tương đương. Hộp ≥ 50 que lấy mẫu và 50 lọ hóa chất | Hộp | 30
50 | Cup đựng mẫu | Cúp dùng để chứa mẫu, QC, chất hiệu chuẩn cho hệ thống máy sinh hóa, miễn dịch | Cái | 10000
51 | Thuốc thử định lượng men gan ALT trong máu | *Định lượng men ALT *dải tuyến tính 3 - 448 u/l. *Thành phần: L-Alanine 625.0 mmol/l, LDH 1500 U/l, α-Ketoglutarate 75 mmol/l. *đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 *Hộp ≥ 495ml | Hộp | 5
52 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm men gan AST | *Định lượng men AST *dải tuyến tính 4 - 692 u/l. *Thành phần: L-Aspartate 300 mmol/l, MDH ≥530 U/l, α-Ketoglutarate 75 mmol/l. *đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 *Hộp ≥ 495ml | Hộp | 2
53 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL Cholesterol | *Định lượng HDL trong máu, *dải đo đến 2,4 mmol/l. *Thành phần: TODB 1 mmol/l, Ascorbate oxidase 3.0 U/ml, MgCl2 2 mmol/l, Buffer (pH 6.5) 10mmol/l. *Đạt tiêu chuẩn ISO13485 *Hộp ≥ 480ml | Hộp | 5
54 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL Cholesterol | *Định lượng LDL trong máu, *dải đo lên tới 10 mmol/l. *Thành phần: GOOD’S Buffer, CHE, CO, 4-aminoantipyrine (4-AA), Peroxidase, MgCl2. *Đạt tiêu chuẩn ISO13485 *Hộp ≥ 320ml | Hộp | 5
55 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | *Định lượng Triglycerides trong máu, *dải đo 0,02 - 11 mmol/l. * thành phần: PIPES Buffer pH 7.0 43.6 mmol/l, 4 Chlorophenol 5.45 mmol/l, Mg2+ 4.66 mmol/l. *Đạt tiêu chuẩn ISO13485 *Hộp ≥ 780ml | Hộp | 5
56 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | *Định lượng Urea trong máu, *Dải tuyến tính 0,31 - 60 mmol/l. *Thanh phần: TRIS Buffer pH 7.5 224.53 mmol/l, α KG 15.47 mmol/l, ADP 0.94 mmol/l. *Đạt tiêu chuẩn ISO13485 *Hộp ≥ 654ml | Hộp | 5
57 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Gamma GT | *Hoá chất định lượng Gama GT * độ tuyến tính 1200 U/l, mức phát hiện từ 0.47 U/L. *Thành phần: TRIS Buffer pH 8.25 100 mmol/l, Glycylglycine 100 mmol/l, Carboxynitroanilide 2.9 mmol/l *đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 *Hộp ≥ 492ml | Hộp | 5
58 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | *Định lượng cholesterol trong máu, *dải tuyến tính 0,04 - 22 mmol/l. *Thành phần: Mg2+ 2 mmol/l, Phenol 2 mmol/l, Peroxidase ≥100 U/l, Cholesterol Esterase ≥250 U/l. *đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 *Hộp ≥ 780ml | Hộp | 5
59 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | *định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu trên máy phân tích tự động. *Giải tuyến tính 1.3 - 1520 umol/l *đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 *Hộp ≥ 735ml | Hộp | 5
60 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | *Định lượng Glucose trong máu, *dải tuyến tính 0,01 - 28,2 mmol/l. *Thành phần: PHOSPHATE Buffer pH 7.5 100 mmol/l, 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Phenol 1 mmol/l. *Đạt tiêu chuẩn ISO13485 *Hộp ≥ 798ml | Hộp | 5
Phần 6: Sinh phẩm chẩn đoán, các loại test nhanh- Xét nghiệm: 31 sản phẩm
1 | Thuốc thử nhóm máu Anti A | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Dung dịch màu xanh nhạt. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Lọ ≥ 10ml | Lọ | 250
2 | Thuốc thử nhóm máu Anti B | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Dung dịch màu vàng. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Lọ ≥ 10ml | Lọ | 250
3 | Thuốc thử nhóm máu Anti AB | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Dung dịch không màu. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Lọ ≥ 10ml | Hộp | 60
4 | Thuốc thử nhóm máu Anti D | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Dung dịch không màu. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương hoặc tương đương Lọ ≥ 10ml | Lọ | 230
5 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBs | Độ nhạy tương đối: 98,8%, Độ đặc hiệu tương đối: 99,4%, Giới hạn phát hiện: 30mlU/ml. | Test | 150
6 | Test phát hiện và phân biệt kháng thể IgM và IgG kháng Dengue, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgM và IgG kháng Dengue, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần | Test | 3000
7 | Test xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của virus Dengue, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần | Xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của virus Dengue, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần | Test | 8000
8 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên ký sinh trùng sốt rét chủng P. falciparum và P. Vivax | Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên ký sinh trùng sốt rét P.f/P.v Thành phần: mouse monoclonal antibody to Plasmodium falciparum, mouse monoclonal antibody to Plasmodium vivax, Goat anti-mouse immunoglobulin G. | Test | 150
9 | Test xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương | Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương | Test | 7000
10 | Sinh phẩm chẩn đoán in vitro định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người | Thẻ xét nghiệm định tính HCV Thành phần: Colloidal Gold; Recombinant HCV antigen; Goat anti-human IgG | Test | 2000
11 | Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro định tính phát hiện kháng thể kháng HIV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người | Thẻ xét nghiệm định tính HIV 1/2 Thành phần gồm card và assay diluent dropper 5 ml: HIV 1/2 antigen, gold conjugate; Recombinant HIV 1 antigen; Recombinant HIV 2 antigen; Goat anti-HIV Ag antibody | Test | 4000
12 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgG, IgM, IgA kháng Treponema pallidum, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần | Xét nghiệm định tính kháng thể IgG, IgM, IgA kháng Treponema pallidum, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần Hộp xét nghiệm gồm (thanh thử; dải; dung môi; pipet mao dẫn 20µl (tùy chọn). | Test | 200
13 | Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Rotavirus nhóm A | Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Rotavirus nhóm A, hộp≥20 test | Hộp | 10
14 | Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Mycobacterium tuberculosis | Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Mycobacterium tuberculosis, Loại mẫu sử dụng: Dịch nuôi cấy vi khuẩn lao trong môi trường lỏng hoặc môi trường nuôi cấy đặc. Hộp ≥ 25 Test | Hộp | 10
15 | Thẻ xét nghiệm nhóm máu hệ ABO | Xét nghiệm định tính định nhóm máu ABO theo phương pháp huyết thanh mẫu. Hộp ≥ 100 Test | Hộp | 10
16 | Test thử nhanh chất gây nghiện MOP Morphine | Test thử nhanh chất gây nghiện MOP Morphine | Test | 500
17 | Test thử chất gây nghiện Marijuana | Phát hiện THC trên mẫu nước tiểu. Dạng dipstick, thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi. Tiêu chuẩn CE. Cung cấp kèm que lấy mẫu. LOD 50 ng/ml | Test | 500
18 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh 04 chất gây nghiện: Thuốc phiện, Ma túy tổng hợp, Ma túy đá, Bồ đà (MOP-AMP-MET-THC)trong nước tiểu | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% | Test | 500
19 | Test chẩn đoán nhanh Ma Túy Tổng Hợp AMP (Amphetamine) trong nước tiểu | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 1000 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% | Test | 500
20 | Test chẩn đoán ma túy Đá MET (Methamphetamine) trong nước tiểu | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% | Test | 500
21 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 | xét nghiệm miễn dịch phát hiện định tính kháng nguyên nucleocapsid của SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm tăm bông dịch mũi họng (tỵ hầu). | Test | 2000
22 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBeAg | Chỉ định: Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng nguyên HBeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể chuột kháng HBeAg Hiệu quả chẩn đoán: - Độ nhạy tương quan: 100.0% (95%CI*: 97.13% - 100%) - Độ đặc hiệu tương quan: 98.8% (95%CI*: 96.96% - 99.53%) - Độ chính xác tương quan: 99.14% (95%CI*: 97.80% - 99.66%) *95%CI: Khoảng tin cậy 95% | Test | 300
23 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể (IgG và IgM) vi rút Rubella | hay thử xét nghiệm định tính các kháng thể (IgG và IgM) kháng Rubella (Vi-rút) trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương. Hiệu suất lâm sàng IgG: - Độ nhạy: 98.01% - Độ đặc hiệu: 99.01% - Độ chính xác: 98.51% Hiệu suất lâm sàng IgM: - Độ nhạy: 98,80% - Độ đặc hiệu: 98,50% - Độ chính xác: 98,63% | Test | 200
24 | Papanicolaou's EA50 | - Dung dịch nhuộm tế bào chất cho phương pháp Papanicolaou. - Kết quả nhuộm: Hạt nhân: Xanh tím Tế bào chất của Cyanophil : Xanh lục Tế bào chất của bạch cầu ái toan: Màu hồng Tế bào chất bị sừng hóa: Từ hồng đến cam - Thành phần: Eosin Y Certified - CI 45380, Light green - CI 42095, Phosphotungstic acid, Ethanol 95° Quy cách: chai ≥ 500 ml | Chai | 2
25 | Dung dịch Harris hematoxylin non Papanicolaou | Dung dịch nhuộm hạt nhân - Kết quả nhuộm: Hạt nhân: tím xanh Tế bào chất: hồng đỏ - Thành phần: Certified hematoxylin, Aluminium sulfate, Potassium iodate, Acetic acid, Stabilizers Quy cach: Chai ≥ 500 ml | Chai | 2
26 | Dung dịch Papanicolaou OG6 1 l | Sản phẩm để chuẩn bị: bệnh phẩm phụ khoa, tế bào học nước tiểu, bệnh phẩm kim nhỏ, đờm và dịch rửa phế quản, để kiểm tra bằng kính hiển vi quang học. Nhuộm tế bào chất cho các tế bào sừng hóa trong phương pháp Papanicolaou. Thành phần: Orange G, Phosphotungstic acid, Ethanol 95°, Deionized water... Quy cách: Chai ≥ 1000 ml | Chai | 2
27 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nhóm máu AHG | Hóa chất định lượng Anti-Human Globulin, titer 1/256 | Ml | 200 | Sửa số lượng dự kiến xây dựng từ 10 lên 200
28 | Clotest nội soi dạ dày | Hộp 20 giếng rời được dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy | Test | 3000
29 | Thẻ xét nghiệm khí máu | Dùng cùng với máy phân tích khí máu - điện giải chuyển khóa Epoc để định lượng khí | Thẻ | 1500
30 | Test thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) | Test thử thai | Test | 100
31 | Test thử đường huyết | Test nhanh chẩn đoán đường huyết | Test | 12000
32 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV | Vùng cộng hợp: kháng nguyên HEV tái tổ hợp & IgG thỏ; Vạch kết quả: kháng thể chuột kháng IgM người; Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG thỏ. | Test | 500
33 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HAV | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính và phân biệt các kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Viêm gan A (HAV) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc mẫu huyết tương | Test | 500
Phần 7: Hóa chất xét nghiêm viêm gan B,C chạy trên máy Realtime PCR: 17 sản phẩm
1 | Nước sinh học phân tử | Nước không chứa nuclease (DNAse, RNAse) | Chai | 2
2 | Đầu típ có lọc vô trùng 10 ul | Đầu tip có lọc, không Dnase & Rnase | cái | 2000
3 | Đầu típ có lọc vô trùng 20 ul | Đầu tip có lọc, không Dnase & Rnase | cái | 1500
4 | Đầu típ có lọc vô trùng 100 ul (96 đầu côn/rack) | Đầu tip có lọc, không Dnase & Rnase | cái | 1500
5 | Đầu típ có lọc vô trùng 200 ul | Đầu tip có lọc, không Dnase & Rnase | cái | 1500
6 | Đầu típ có lọc vô trùng 1000 ul | Đầu tip có lọc, không Dnase & Rnase | cái | 2000
7 | Nắp đậy ống tube PCR 0.1ml | + Tương thích với máy realtime PCR 7500, 7500 fast, 7500 fast dx, QuantStudio™. + Dòng sản phẩm : Microamp™ + Không ảnh hưởng đến việc đọc mẫu + Nắp đóng chặt để giảm thiểu sự bay hơi + Giúp tránh nhiễm chéo giữa các giếng mẫu. | cái | 1500
8 | Đĩa 96 giếng phản ứng PCR 0.1 mL | - Tương thích với máy realtime PCR 7500 fast, 7500 fast dx - Dòng sản phẩm : Microamp™ - Tăng cường khả năng dẫn nhiệt tối đa - Kết quả có thể lặp lại, đặc hiệu và nhạy chỉ trong 25 phút - Mỗi đĩa có một nhãn số tám ký tự (mã vạch) duy nhất được người dùng đọc và máy đọc được để tránh lỗi theo dõi | đĩa | 20
9 | Film đậy đĩa 96 giếng 0.1ml | - Tương thích với máy realtime PCR 7500 fast, 7500 fast dx - Dòng sản phẩm : Microamp™ - Màng keo quang học làm giảm nguy cơ nhiễm bẩn từ giếng và bay hơi. | cái | 20
10 | Ống Tube PCR 0,1ml | - Tương thích với máy realtime PCR 7500 fast, 7500 fast dx - Dòng sản phẩm : Microamp™ - Tăng cường khả năng dẫn nhiệt, cho phép kiểm soát chính xác nhiệt độ khi trong chu trình nhiệt - Đảm bảo kết quả đồng nhất, đặc hiệu và nhạy - Giảm thời gian khuếch đại PCR từ 2 giờ xuống còn 25 phút khi được sử dụng với Veriti™ 96-Well Thermal Cycler | cái | 1500
11 | Ống nghiệm ly tâm nhựa kiểu Enppendorf 1.5ml | - Được sản xuất từ ​​polypropylene - Sản phẩm vô trùng được chứng nhận không chứa RNase, DNase, DNA và pyrogens | cái | 500
12 | Falcon 15 ml | Làm bằng nhựa PP trong suốt, đáy hình nón. Không chứa Dnase/Rnase | cái | 50
13 | Falcon 50 ml | Chất liệu nhựa PP/PS, dung tích 50ml, có vạch chia rõ nét, dễ sử dụng và quan sát | cái | 50
14 | Dung dịch khử nhiễm DNA/RNA | Làm Biến tính và phá vỡ các liên kết cấu trúc của DNA/RNA | Chai | 2
15 | Hóa chất Realtime PCR phát hiện HBV | Kỹ thuật: Real-time PCR. Trinh tự mục tiêu: vùng trình tự bảo tồn ORFx. Độ đặc hiệu phân tích: HBV genotype A - H, pre-core mutants HBV, 100%. Độ nhạy phân tích (LoD): 36, 9792 IU/mL sử dụng GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 64,067 IU/mL sử dụng hệ thống tách chiết tự động croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System 13.9 IU/mL sử dụng SpinStar Viral Nucleic Acid Kit 1.0 | Test | 500
16 | Hóa chất tách chiết ARN/DNA | Thông số kĩ thuật: Lượng mẫu đầu vào: 200 µL. Thu nhận RNADNA/ trong 20 phút với lượng mẫu từ 1-96 mẫu. Hiệu suất cao. Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.2. Tiện lơi: Hóa chất ở dạng chia sẵn hạn chế ngoại nhiễm. Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm. Nồng độ hạt từ (Magbead): 100 µg/mL. Hạt từ: Nồng độ: 10-15mg/ mL; Kích thước : 0.2-5µm Lõi: Fe3O4; Vỏ ngoài: SiO2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Phân loại A, phân nhóm 5 theo TT14 BYT Hướng dẫn sử dụng: HI-612.NB. | Test | 1500
17 | Hóa chất Realtime PCR phát hiện HCV | Mục đích: Bộ kit định lượng DNA virus Viêm Gan C (HCV) trong mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR Mục tiêu: Hepatitis C Virus (HCV) Loại mẫu đầu vào: DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu o Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HCV HEX: chứng nội Độ nhạy phân tích: 60 IU/mL Khoảng tuyến tính: 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ: TaqMan probe/ One-step RT Real-time PCR Đường chuẩn: (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR : 1 giờ 50 phút Độ đặc hiệu: Kit chỉ phát hiện HCV Thành phần: HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Phù hợp trên nhiều dòng qPCR trên thị trường Bảo quản: 12 tháng, nhiệt độ -20oC Nhà sản xuất có ISO13485 và ISO 9001 hợp pháp tại Việt Nam Chứng nhận: giấy phép lưu hành TTBYT loại B | Test | 200 | Sửa số lượng từ 300 xuống 200
Phần 8: Hóa chất, vật tư xét nghiệm chạy trên máy PCR phát hiện SARS - CoV2: 02 sản phẩm